麻阳苗族自治县县城总体规划(2006-2020)

说明书

(正式成果)

麻阳苗族自治县人民政府

长沙市规划设计院有限责任公司

二OO七年十一月

目  录

第一章  概况

第一节  城市概况

- 总体规划修编背景

- 总体规划修编依据、期限、空间层次

第二章  规划指导思想与城市发展目标

第一节  规划指导思想

- 城市发展条件分析

- 城市发展目标

第三章  县域城镇体系规划

  - 城市性质、规模

第一节  城市性质及职能

第二节  城市规模

第五章  城市空间结构与用地布局

- 城市用地发展方向选择与城市空间结构

- 居住用地规划

- 公共设施用地规划

- 工业用地规划

- 用地指标

第六章   综合交通规划

第一节   城市对外交通规划

第二节   城市内部交通规划

第七章   园林绿地系统规划

第八章   环境保护规划

第九章   给水排水工程规划

第十章   供电工程规划

第十一章  信息、燃气工程规划

第十二章  环境卫生设施及殡葬设施规划

第十三章  综合防灾规划

- 人防规划

- 消防规划

- 防洪规划

第十四章  近期建设规划

第十五章  远景规划

第十六章  实施规划的政策与措施

第一章  概况

第一节  城市概况

一、地理位置

麻阳苗族自治县位于湖南西部，雪峰山与武陵山脉之间，地处北纬27°32′02″～28°01′46″，东经109°24′43″～110°06′22″。东与辰溪县相连，南与怀化市、芷江县毗邻，西与贵州省铜仁市交界，北与凤凰县、泸溪县接壤。总面积1568.19平方公里。

二、自然条件

1）气候

麻阳属亚热带季风气候区，气候温和，四季分明；光热充足，雨量充沛；夏秋多旱，冬少严寒，无霜期长；小气候及垂直差异气候差异明显。海拔1000米以下的地方，年均气温12.9～17.4℃，7月最热，为23.6～28.7℃，1月最冷，为1.5～5.5℃。年平均日照时数为1421.8小时。年降水量1200～1500毫米，南部西晃山一带多雨，1400毫米以上，由此向东北、西北逐渐递减至1300毫米以下。年均相对湿度78％。高温天气即日最高气温35℃以上，且连续5天以上高温期，几乎每年出现，多在7～9月。8级以上的大风年年出现，多发生在3、4、7、8月。年均刮大风8天左右。

2）地貌

麻阳县位于雪峰山脉和武陵山脉之间。麻阳西、南、北三面较高，中部较低，朝东倾斜开口，呈筲箕状。海拔最高处南部西晃山金顶1405米，最低处东部毛家滩130米，相对高差1275米。峰峦重叠，溪河交汇，以丘陵为主，平、岗、山原兼有。

河谷平原面积74.43平方公里，占总面积4.75％，主要分布于锦江（辰水）及其支流两岸，阳光充足，土壤肥沃，盛产稻谷，系县内主要产粮区。

溶蚀平原面积1.93平方公里，占总面积0.12％，矿物质多，地平土沃，亦为麻阳县产粮区。

江心洲大小50处，面积8.03平方公里，占总面积0.51％。

丘陵面积573.53平方公里，占总面积36.57％，分布较广，纵横交错于乡镇之间，层层梯田，茶桐遍野。

岗地面积6.01平方公里，占总面积0.38％，分布于平原与丘陵的交接地带，分割零乱，呈馒头状，宜栽种柑桔、桃李及油菜、小麦。

山原面积50.95平方公里，占总面积3.25％，分布于南、西、北三面边缘，峰峦起伏，林木茂密。

山地面积813.14平方公里，占总面积51.85％，山峦连绵，坡陡岭峻，谷狭涧深，有茂盛植被覆盖。主要山峰有西晃山、奇天山、包茅山、都督山、罗裙山、蟠龙山等。主要石洞有天擎洞、林禄洞、雨珠洞等。

3）地质

麻阳境内出露地层有元古界板溪群，古生界震旦系、寒武系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系及第四系，缺失奥陶系、志留系、泥贫系、石炭系、二叠系、三叠系。

境内长度5千米以上的断层有21条。其中12千米以上的10条。以麻阳压扭性断层为界，分北、南两部分。皆北东走向。

4）物产资源

已查明矿产资源有铜、铅、锌、钒、硅等15种。麻阳铜矿隶属湖南省冶金企业集团公司，是湖南省最大的铜矿。该矿矿床为以含自然铜为主的含铜沙岩型铜矿床，铜矿主要为单质铜金属，这在国内堪称一绝，在世界亦属稀罕。

主要野生动物有虎、金钱豹、豺、野猪、穿山甲、雉、鸿雁、猴面鹰、鳖、鲇、德甲鱼等。

森林面积55501.5公顷，森林覆盖率56.%。主要野生植物有枫香、楠木、银杏、樟树、棕榈、冬桃、猕猴桃、楠竹等。

5）水文

麻阳年均降水量为208022.5万立方米，径流量为108543.91万立方米（占降水量的52.18％）。平均每平方公里产水69.22万立方米，加上锦江及境外流入的6条溪流客水量414200.9万立方米，年均径流量达522744.81万立方米。

境内大小山涧溪河287条，密布全县，汇集锦江。除锦江外，其他多为山区雨源型溪河。每年4～9月丰水期径流量占全年径流量80％以上，山区雨源型溪河暴涨暴落特征十分明显。

锦江唐名辰水，清谓锦水，以水中多纹石，望之似锦，故名，俗称麻阳河，系沅水干流“五溪”之一。锦江源出贵州梵净山，自西向东横贯麻阳全境，流经13个乡镇，至辰溪县城注入沅水，是麻阳县最大的河流。70年代，大小船只从高村上溯抵贵州铜仁，下行辰溪，沿沅水达沅陵、常德等地，系麻阳交通大动脉，亦为湘黔边境运输通道。沿江建有锦和、江口圩、马颈坳、花园等水电站。

尧里河位于县城西部。源出凤凰县杨家寨，有10条小溪汇集而成。年均流量20.5立方米/秒。建有黄土溪、马埠、岩门、车头水电站。

6）特产

麻阳属亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛，日照适中，无霜期长，适宜发展农业生产。盛产稻谷、晒红烟、桐油、茶油、柑桔、花生、油菜、黄豆、猕猴桃等。晒红烟，清代列为贡品，今驰名全国；桐油，素有“色金质玉，远销川沪，畅销湘鄂”之誉；冰糖橙，色泽橙红光滑，果肉脆而香甜，1990年在湖南省柑桔品种评比会上列全省之冠。

三、历史沿革

麻阳历史悠久，西周时期，即有人在九曲弯大规模开采铜矿，秦属黔中郡地，汉为武陵郡地，南朝置麻阳戍，唐置麻阳县属辰州。其后，虽几经变易，但麻阳县名一直沿用至今。1950年3月28日，中华人民共和国麻阳县人民政府于锦和正式成立。1953年3月县城自锦和迁至高村。1988年经国务院批准，撤销麻阳县，设置麻阳苗族自治县，行政区划未变，隶怀化地区行署。后怀化地区改怀化市，麻阳苗族自治县属怀化市。

四、行政区划及人口

麻阳县设高村、锦和、岩门、江口墟等6个镇及郭公坪乡、石羊哨乡等17个乡，共计312个村委会、12个居委会、1884个村民小组，总人口37.30万人。其中农业人口33.01万人，非农业人口4.29万人。

五、民族文化特色与人文旅游资源

麻阳苗族自治县是以苗族为主的多民族县。1990年人口普查，全县苗族人口157435人，占全县总人口的72.42％；汉族人口80901人，占25.51％；土家族388人，占0.12％；侗族353人，占0.11％。

巍巍西晃山，滔滔锦江水，为麻阳养育了一代又一代优秀人才。历代著名人物有：满朝荐（明代咸宁知县）、莫宗文（明末著名武将）、腾黑子（清代武林大侠）、张秋潭（清代泥塑大师）、腾代远（无产阶级革命家）、舒大桢（著名电影编导剧作家）、雷兴翰（著名医药学家）等。

麻阳苗族文化丰富多彩。有远近闻名的花灯，浩若烟海的民歌，婉转动听的戏剧，多姿多娇的工艺，独具一格的现代民间绘画等。花灯，为双人转“花扇舞”，扇法多变，舞姿刚柔相济，配以小调，散发乡土气息。民歌10余种，主要是情歌、龙歌、劳动歌，以情歌最盛。戏剧，有难堂戏、阳戏、汉戏、辰河戏、花灯戏等。民间工艺有蜡染、挑花、剪纸、刺绣等。现代民间绘画全国闻名，1988年国家文化部社文局授予麻阳“中国现代民间绘画画乡”称号。

麻阳境内发现有旧、新石器时代遗址多处，采集距今5万余年前的石器多件，是珍贵的历史文化遗产。

麻阳当地

苗族信奉盘瓠。境内存有盘瓠庙18处，年头岁尾或农历五月，苗族人民至盘瓠庙椎牛祭祀。过去，狗被视为神犬，地名多冠以狗字，更有给小儿做“狗儿帽”者，以求避祸得富。

麻阳境内地貌类型多样，山势奇特，河网密布。山峻洞深，水急滩险构成了麻阳的自然景观特征。麻阳最高峰西晃山，绝顶建庵，旁有天池，碧波荡漾，游鱼可数，为县八景之一。罗裙山，山似罗裙，故名，古树幽深，白云绕护，奇幻不可测，明万历建梵寺于其上，民国时，寺废阁存。纱帽山位于县城西南，青云山延伸而来，一气奔腾，到此陡住，突起一峰，冠以白石，形若帽，故名。山侧有泉，四时不竭，山顶有阁，名文昌，成黔入麻第一关锁。县城西南天擎洞，洞中一柱，腰围数丈，高擎洞门，石液下垂，如莲花朵朵。林禄洞，洞中一水潺潺，昼夜汩汩，历代游玩者众。

这种自然风光与民族人文水乳交融的特色，使得麻阳具备了开发旅游资源的良好基础。

六、社会经济发展水平

2005年，麻阳县国内生产总值140171万元，比上年增长17％；

其中第一产业49810万元，增长16％；第二产业35881万元，增长23％；第三产业54480万元，增长14％。人均国内生产总值4177元，一、二、三产业构成由上年的35.8：24.4：39.8调整为35.5：25.6：38.9。

2005年全年实现财政总收入5706万元，同口径相比增长2.28％；全年财政支出24034万元，比上年增长31.33％。收支矛盾进一步加大。

2005年末，全县总人口37.30万人，其中，农业人口33.01万人，非农业人口4.29万人。全县城镇居民人均可支配性收入5491元，农民人均纯收入1666元。

七、城市建设基本情况

县城高村镇东距长沙500公里，辰溪县城55公里；南距怀化市59公里，芷江县城99公里；西距铜仁市98公里；北距凤凰县城34公里，泸溪县城83公里。

规划县城规划区范围包含高村镇及高村乡行政区及绿溪口乡、岩门镇部分区域，因而本次规划统计的城镇人口指高村镇及高村乡及绿溪口乡、岩门镇的城镇人口。本次规划统计的现状城镇人口基数为5.40万人。

高村镇是麻阳县的政治、经济、文化中心，物资交流与集散的中心，是全县社会经济最为发达的地区，文化、教育、科技、卫生事业都具有较好的基础，各项基础设施较为完善。工业产业以食品、化工、农机、建材为主，在全县的国民经济中占据了相当重要的地位。

现状建成区集中于锦江西岸、尧里河南北两厢，地势较为平坦。现状建成区面积461公顷。其中居住用地201.50公顷，占43.70%，公共设施用地100.00公顷，占21.69%，工业用地73.00公顷，占15.84%。(详见城市建设用地现状情况表)。

城市建设用地现状情况表

| 序号 | 用地 代码 | 用 地 类 别 |  | 面积(公顷) | 占城市建设用地(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 |  | 201.50 | 43.70 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  | 100.00 | 21.69 |
|  |  |  | 行政办公用地 | 27.80 | 6.03 |
|  |  | 其 | 商业金融用地 | 51.30 | 11.13 |
|  |  |  | 文化娱乐用地 | 1.20 | 0.26 |
|  |  | 中 | 体育用地 | 0.70 | 0.15 |
|  |  |  | 医疗卫生用地 | 7.50 | 1.63 |
|  |  |  | 教育科研用地 | 11.50 | 2.49 |
| 3 | M | 工业用地 |  | 73.00 | 15.84 |
| 4 | W | 仓储用地 |  | 16.30 | 3.54 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  | 4.00 | 0.87 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  | 42.90 | 9.30 |
| 7 | G | 绿地 |  | 14.00 | 3.04 |
| 8 | U | 市政公用设施用地 |  | 7.50 | 1.63 |
| 9 | D | 特殊用地 |  | 1.80 | 0.39 |
|  | 合计 | 城市建设用地 |  | 461.00 | 100.00 |

备注：2005年现状城市人口5.40万人。

第二节  总体规划修编背景

一、上版总体规划主要内容及实施情况

麻阳县城首次总体规划是1984年完成的，1985年经湖南省政府批准实施，该次总体规划确定的城市性质为“全县的政治、经济、文化中心，根据本县资源和工业生产趋势，发展一食品和农副产品加工为主的工业”；城市人口规模为近期（到1990年）1.87万人，远期（到2000年）2.57万人；城市用地指标控制在90平方米/人以内。

1、上版总体规划的主要内容

上版总体规划于1993年由麻阳苗族自治县人民政府编制完成。其主要内容有：

城市性质：麻阳县城是全县的政治、经济、文化、科技、信息、和商业中心，是以发展化工、食品和造纸工业为主导的具有民族特色的现代化山城。

规划期限：近期规划至2000年，远期到2010年；

规划区范围：高村镇和高村乡所辖行政区域，总面积约47平方公里；

人口规模：近期城市人口为4万人，远期城市人口为6万人。

用地规模：城市建设用地指标采用105平方米/人，近期城市建设用地总面积4.2平方公里，远期城市建设用地总面积6.3平方公里；

空间布局结构：县城有城北区、城南区和江东区三部分组成，以锦江和尧里河为界，通过尧里河上三座桥和锦江大桥连成一个整体，采取一城三片两中心的布局形态，两中心指城北政治中心和城南商贸中心。

2、规划实施情况

1)依据该规划，新建了富州大道、扩建改造了建设北路，改善了城市交通状况。

2)按规划新建了城南居住小区，结合旧城改造，建设了城北市场。

3) 县城中部分闲置用地进行了综合利用开发，土地资源优势得以发挥。

二、城市发展面临的新形势

1、城市和区域发展的新思想

面临新的形势，国家“中部崛起”战略及“大力发展小城镇”方针，全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村等目标，对促进麻阳经济发展、活跃商品流通、调整产业结构和劳动力结构，促进城镇和农村建设至关重要。

2、区域交通设施建设

与上版规划编制时相比，麻阳县的区域交通环境发生了较大变化。规划建设中的渝怀铁路途经郭公坪、锦和、长谭、大桥江、江口墟，县境内营运里程42公里，规划设有锦和站和江口墟站。临三高速公路的建设已纳入国家及省建设计划。区域交通设施的建设将对麻阳县总体结构和布局产生一定影响。

三、城市发展面临的机遇与挑战

1、国际与国内背景

从国际上看，经济全球化、新技术革命和结构调整三大基本趋势将会进一步加强，并对世界经济产生决定性影响。我国加入WTO，国内经济将与国际经济全面接轨，国际竞争国内化，国内竞争国际化的格局日益凸现。麻阳苗族自治县面对日益明显的经济全球化趋势和因“入世”而将出现的新一轮开放潮，发展的机遇与挑战并存。

党的十六大明确提出全面建设小康社会的发展目标，提出走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程。要逐步提高城镇化水平，坚持大中小城市和小城镇协调发展，走中国特色的城镇化道路。

2、城市发展面临的机遇与挑战

1)经济全球化

全球一体化进程中，技术、资本、生产和市场将在全球范围内进行重组，国家之间、地域之间、城市之间的竞争与合作将空前强化并变得更为直接，与过去相比，置身其中的城市很难独立把握自己的发展命运。因此，在全球一体化进程中，如何将一种可能的经济发展加速度捆绑于以生产性服务业为主的新城市经济现象之中。如何应付流动快速的虚拟经济带来的剧烈动荡和风险，以及如何保持城市的地方特色以不致于湮于一体化泡沫之中等等问题，都是麻阳发展面临的全新挑战。

2)知识经济

知识经济是一种全新的经济形态，它以知识和信息的生产、分配、传播和使用为基础，以创造性的人力资源为依托，以高科技产业和智业为支柱，其真正的生产资料不再以资金、设备、原料、能源为主，而更靠人的知识要素。在知识经济时代，城市的决策者与各类企业通过信息高速公路与国际、国内各地联网，随时获得最新的经济、科技信息，以便准确、快捷地抓住各种有利时机，推动城市社会、经济的发展。因此，资金、技术、人才相对集中的城市将更有先发优势成为经济发展的领头羊。

3)WTO

加入WTO，即是机遇，也是挑战，它对城市发与建设提出了更高的要求：a)解放思想，树立“经济全球化”、“国际规则”、“大市场”等一系列新观念；b)转变政府职能，强化市场调控，减少直接干预，优化发展环境；c)大力发优势产业、优势企业和优势产品，提高竞争力；d)建立良好人才机制，为人才培养与引进和人尽其才创造良好环境；e)创造优美城市环境，加大招商引资吸引力。

4)两个转变

我国正在由计划经济体制向市场经济体制转变，经济增长方式也在由“粗放型”向“集约型”转变，两个转变给城市发展与规划带来了新课题，城市功能将由原来较单一的以生产性职能为主的模式向多元化和更高层次发展。市场经济一方面需要政府对城市建设进行宏观调控与引导，另一方面要求政府发展计划与城市建设活动具有较大的弹性以培育对市场经济的适宜敏感度。在转轨时期，政府行为与市场行为成为发展中一对不稳定的新矛盾。

5)加速城市化

目前我国城市化水平进入加速发展时期。加速城市化阶段的到来，意味着对城市既有社会经济、自然复合协调及可持续发展等各方面带来了极大挑战。

第三节  总体规划修编依据、期限、空间层次

一、修编依据

1、《中华人民共和国城市规划法》

2、国发【2002】13号文件：《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》

3、国务院办公厅国办发[2006]12号文件：《关于加强城市总体规划工作的通知》

4、建设部2005年146号令：《城市规划编制办法》

5、建设部《县域城镇体系规划编制要点》

6、建设部《近期建设规划工作暂行办法》

7、建设部《城市规划强制性内容暂行规定》

8、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137-90）(中华人民共和国行业标准1991)

9、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）（中华人民共和国国家标准1995）

10、《湖南省<城市规划法>实施办法》

11、《麻阳苗族自治县县城总体规划（1993-2010）》（麻阳苗族自治县人民政府1993）

12、《麻阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

13、《麻阳县土地利用总体规划》

14、《麻阳县矿产资源总体规划》

15、《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

16、《怀化市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

17、《中华人民共和国文物保护法》

18、其他相关国家法规、法律编制

二、规划期限

本次修编规划期限为2006年至2020年，近期至2010年，远期至2020年，远景设想为2021-2050年。

三、规划的空间层次

在本次总体规划修编中，规划的空间层次为：县域、县城规划区、都市区。

依据《中华人民共和国城市规划法》第三款规定，结合麻阳县县城发展趋势与土地利用特点，本次总体规划修编将上版总规47平方公里的规划区范围扩大至87平方公里，包括高村镇、高村乡及岩门镇和绿溪口乡的部分。都市区是由集中的规划建设用地及这些用地之间的自然环境共同构成的区域，包括规划建设用地、高村镇全部、高村乡部分用地，总面积30.2平方公里。

第二章  规划指导思想与城市发展目标

第一节  规划指导思想

一、规划指导思想

1、科学合理地论证城市人口和用地规模，以便指导城市规划事业更好地面向我国社会经济制度的“两个根本转变”，使城市开发建设有序地进行。

2、城市规模的扩大并不是简单意义上的数量增加，现代城市的发展更应注重“质”的提高，因此，城市规模论证应加强社会经济发展的研究，为城市可持续发展创造条件。

3、一个城市的发展与其工业化水平、产业结构等有着直接的关系，同时也与本地区的自然、社会条件密不可分，因此，预测城市规模时必须对发展条件进行科学分析与论证。

4、人口规模与用地规模是密切相关的，城市用地规模的发展不是机械的扩大，而是城市空间的有机生长，一般情况下，一定的人口规模要有相适应的用地规模，但用地规模也不应被动地适应人口规模。

5、用地规模的确定坚持国家节约和合理利用土地及空间资源的原则符合国家严格控制大城市规模，合理发展中等城市和小城市的方针，做到在一定行政区内耕地总量的动态平衡。

第二节  城市发展条件分析

一、区位条件

麻阳苗族自治县位于湖南西部 ，地处雪峰山与武陵山脉之间，行政隶属怀化市。麻阳县在空间位置上位于怀化市、吉首市及铜仁市的三角中心区上，距三市的空间距离均不超过80KM。依据现代区域发展组织理论——增长极核理论，由于主导产业的产生和集中，怀化市、吉首市、贵州铜仁市各自发展为各自经济区域的增长极核地区。而麻阳县正好位于三个增长极核的辐射扩散效应边缘区域。目前，这三个区域空间结构的演变处于极核式集聚发展阶段，即周边和外围的资源和潜力更多地集中于怀化市、吉首市及铜仁市，使得三市的社会经济处于高速发展水平。生产的高度发达使极核城市的反集聚效益开始出现，在区位级差地租的内在作用下，出现了由经济极核城市作外围边缘地区扩散的趋势，城市空间结构进入由极核扩散发展的阶段。因而，从区域理论的角度而言，麻阳县在未来20年的发展过程中只要充分利用区位资源有成为后来居上的新产业极核城市的可能性。

二、县域城镇发展优势条件分析

1、区位条件

麻阳地处怀化、吉首、铜仁三市结合部，是怀化的西大门和联系贵州的桥头堡。

2、交通条件

目前麻阳境内有枝柳铁路、209国道、S308省道等重要交通线通过，使麻阳与省内其他城市和贵州联系非常方便。规划建设中的临三高速公路和渝怀铁路也将从麻阳县境内通过。这将极大的改善麻阳的区域交通环境，增强麻阳城镇发展的交通优势。

3、资源条件

麻阳资源优势明显，土地资源、森林资源、矿产资源和旅游资源及劳动力资源都非常丰富，开发潜力巨大。

4、农业基础牢固

麻阳土地总面积1568.19km2，人均占有土地0.44公顷，比全省人均0.33公顷高25%，土地面积大，温、光、水资源充足，有利于农业综合开发。

麻阳盛产稻谷、晒红烟、桐油、茶油、柑桔、花生、油菜、黄豆、猕猴桃等农产品，近年来农业在调整中稳步发展，农业产业化经营初具规模。

5、国家宏观政策及引导条件

麻阳作为少数民族自治县，国家在资金和政策上有一定的倾斜，再加上国家“中部崛起”战略及“大力发展小城镇”方针，只要麻阳县积极以市场为导向，紧紧围绕全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村为目标，加大基础设施投入，将会为县域城镇的发展扩大打下坚实基础。麻阳县属于湘西地区开发的范畴，新一轮的县域城镇体系规划做好与省委、省政府关于湘西地区开发的决定的衔接，很好地体现省委省政府关于湘西地区开发的要求，也会给麻阳县的发展带来机遇。对于广大农村地区，在国家建设社会主义新农村政策的引导下，一方面可促进农村地区的经济，建设在规划的引导下有序健康的发展，另一方面也可以使大量的农村剩余劳动力转化为城镇人口。

三、县域城镇发展的制约因素

1、县域经济相对落后，发展后劲不足

麻阳县属于湖南省的欠发达地区，县域经济总量不大，人均占有量小，经济运行质量不高，发展后劲不足。2005年，麻阳县国内生产总值为140171万元，人均生产总值为3758元。而2005年湖南省人均生产总值9312元，较大程度上高于麻阳县。

2、交通设施滞后

县域虽解决了铁路、公路的有无问题，但仍不能完全适应国民经济发展的需要。主要是公路等级低，断头路多，路网不成体系，而且运输工具落后。

3、城镇规模小，聚集辐射能力弱

2004年，湖南城镇密度为51.4个/万km2，人口平均规模为0.67万人/ 个，而2005年，麻阳县城镇密度为38.4个/万km2，人口平均规模为 0.45万人/个 。（以上计算均指建制镇）

麻阳县域城镇的中心功能作用较弱，城镇群体能力较差，而且中心城镇实力不强，综合功能不强，难以在区域中发挥核心作用。

4、城镇建设观念及办法落后

改革开放前，长时间实施控制城市发展的政策，大搞城乡户口二元管理制度，限制了城镇的发展，这一现象直到上世纪九十年代后期才逐步改善。改革开放以后，大力发展乡镇企业，为解决农村剩余劳动开辟了出路。但由于分散发展，未能很好地鼓励和引导乡镇企业进园区、进城镇，制约了农村和小城镇的发展。

第三节  城市发展目标

1、基本形成具有浓郁苗族文化特色的，以食品、建材、冶金、旅游和商贸为支柱产业的新型现代化民族城市。

2、基本形成人与自然和谐的生态环境，建设城市林业生态圈，形成以“一轴、两带、四园”为骨架的绿色空间体系。

3、基本形成合理的城市功能结构，按照“两江、三岸、五组团”，构筑青山、秀水、名都融为一体的城市空间布局。

第三章 县域城镇体系规划

一、历史沿革与现状概况

麻阳历史悠久，西周时期，即有人在九曲弯大规模开采铜矿，秦属黔中郡地，汉为武陵郡地，南朝置麻阳戍，唐置麻阳县属辰州。其后，虽几经变易，但麻阳县名一直沿用至今。1950年3月28日，中华人民共和国麻阳县人民政府于锦和正式成立。1953年3月县城自锦和迁至高村。1988年经国务院批准，撤销麻阳县，设置麻阳苗族自治县，行政区划未变，隶怀化地区行署。

2005年麻阳县辖郭公坪、石羊哨等16个乡和锦和、岩门、江口墟等6个镇，共计312个村委会、12个居委会、1884个村民小组。全县土地总面积1568.19平方公里，总人口37.30万人，人口密度235人/km2，其中非农业人口4.29万人，非农业人口比例11.5%。

二、县域城镇发展优势条件

1、区位条件

麻阳地处怀化、吉首、铜仁三市结合部，是怀化的西大门和联系贵州的桥头堡。

2、交通条件

目前麻阳境内有枝柳铁路、209国道、S308省道等重要交通线通过，使麻阳与省内其他城市和贵州联系非常方便。规划建设中的临三高速公路和渝怀铁路也将从麻阳县境内通过。这将极大的改善麻阳的区域交通环境，增强麻阳城镇发展的交通优势。

3、资源条件

麻阳资源优势明显，土地资源、森林资源、矿产资源和旅游资源及劳动力资源都非常丰富，开发潜力巨大。

4、农业基础牢固

麻阳土地总面积1568.19km2，人均占有土地0.44公顷，比全省人均0.33公顷高25%，土地面积大，温、光、水资源充足，有利于农业综合开发。

麻阳盛产稻谷、晒红烟、桐油、茶油、柑桔、花生、油菜、黄豆、猕猴桃等农产品，近年来农业在调整中稳步发展，农业产业化经营初具规模。

5、国家宏观政策及引导条件

麻阳作为少数民族自治县，国家在资金和政策上有一定的倾斜，再加上国家“中部崛起”战略及“大力发展小城镇”方针，只要麻阳县积极以市场为导向，紧紧围绕全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村为目标，加大基础设施投入，将会为县域城镇的发展扩大打下坚实基础。麻阳县属于湘西地区开发的范畴，新一轮的县域城镇体系规划做好与省委、省政府关于湘西地区开发的决定的衔接，很好地体现省委省政府关于湘西地区开发的要求，也会给麻阳县的发展带来机遇。对于广大农村地区，在国家建设社会主义新农村政策的引导下，一方面可促进农村地区的经济，建设在规划的引导下有序健康的发展，另一方面也可以使大量的农村剩余劳动力转化为城镇人口。

三、城镇发展战略

(一)总体战略

遵循城镇化发展规律，建立城乡人口有序流动机制，巩固发展第一产业，并以其为基础，加快第二、三产业集聚发展，提高城镇化水平；优先发展中心城市，培育和发展若干主导产业，带动区域协调发展；完善城镇化的物质支撑系统——区域基础设施和社会设施；实现区域经济、社会的协调发展，形成功能完善、布局合理、结构协调、规模有序、职能明确的现代化城镇体系。

(二)战略目标

麻阳县城镇发展的总目标是：将麻阳县建设成为风光秀丽、生态环境优良、经济繁荣、人民富裕、产业协调发展的现代化生态县。

1、城镇化水平目标

(1)2010年城镇化水平达28%

麻阳县2005年总人口37.30万人，其中非农业人口4.29万人，占总人口的比重为11.50%，城镇人口8.04万人，占总人口的比重为21.55%。随着湖南省户籍制度改革的深入和城镇户籍限制的取消，加强引导从事二三产业的农业户籍人口进入城镇，农业富余劳动力及农业户籍人口进入城镇的速度将会加快。预测2010年全县总人口40万人，城镇化水平达28%，2010年全县城镇总人口11.2万人左右。

(2)2015年城镇化水平达37%

2015年全县总人口43万人左右，城镇总人口16万人左右。

(3)2020年城镇化水平达43%

2020年全县总人口46万人左右，城镇总人口20万人左右。

2、经济与产业发展目标

1)产业结构格局加速向“三二一”转变

加快城镇化发展必须迅速发展二三产业。近期以产业结构优化升级为主线，巩固提高第一产业，突出发展第二产业，加快发展第三产业，2005年三次产业的比例为35.5：25.6.：38.9。力争2010年三次产业的比例调整到25:30:45。中远期实现第三产业占绝大比重的“三二一”结构的产业结构。

(2)构筑生态环保效益型经济格局

突出特色，发挥优势，逐步形成生态环保效益型经济格局，是实现富民强县目标的基本途径。发展生态环保效益型经济，需要全面提升和改造传统工业，是整合旅游资源，培育旅游产业，带动第三产业发展，也是利用麻阳特有的生态资源，将资源优势转化为市场竞争优势的需要。从发展阶段上来看，近期为启动期，初步建立生态环保效益型经济的基本框架，形成绿色食品、林产品深度加工、民族特色工艺品制造加工、旅游和环保型冶金五大支柱产业为支撑的生态环保效益型经济体系。

(3)积极发展生态高效农业，大力推进农业产业化。首先要以丰富的动植物资源为依托，大力发展绿色产业。二是大力培育壮大龙头企业，推动绿色产业加快发展。三是搞活流通，开拓绿色产品市场。同时，还要加快发展乡镇企业，推进农业产业化进程。

(4)坚持环保效益型工业发展方向，走工业强县之路。首先要做大做强优势产业和优势企业。二是大力改造提升传统产业。三是努力培植新兴工业。同时，要高度重视发挥信息技术的渗透、催化作用，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化。

(5)着力开发旅游业，带动第三产业发展。要把旅游业作为第三产业的支柱和新的增长点来抓，尽快把麻阳旅游资源优势转化为产业优势。在发展旅游的同时，要大力发展商品流通业，规范和发展房地产市场，积积发展现代物流业、金融保险业、文化传媒业等新兴产业，加快改造提升交通运输、社会服务等传统行业。

(6)经济发展目标

2005年全年实现国内生产总值140171万元，三次产业比例为35.5：25.6.：38.9。综合评估麻阳近年经济增长情况，同时参照湖南省城镇体系规划提出的至2020年国内生产总值增长率达9%的目标，麻阳作为后进发展地区，年均增长率应高于此值。

规划近期(2010年)全县国内生产总值达到25.0亿元，年均增长速度为13.0%，三次产业的比例调整为25:30:45，人均国内生产总值达到6000元左右，城市人均可支配性收入5500元左右，农村人均可支配性收入3000元左右。

规划中期(2015)年全县国内生产总值达到35.0亿元，年均增长速度为12.5%，三次产业的比例调整为20:25:55，人均国内生产总值达到8500元以上，城市人均可支配性收入8000元左右，农村人均可支配性收入5000元左右。

规划远期(2020)年全县国内生产总值达到48亿元，年均增长速度为11.5%，三次产业的比例调整为15:20:65，人均国内生产总值达到13000元左右，城市人均可支配性收入12000元左右，农村人均可支配性收入7500元左右。

3、社会发展目标

((1)推进城乡一体化，走可持续发展道路。

城乡一体化可持续发展，注重社会、经济、资源、环境的协调发展，实行社会——经济——自然复合生态整体效益的发展模式。城镇化进程中的城乡建设要遵循生态优先的原则，达到一种稳定有序的演进过程——即可持续发展模式。

(2)“以人为本”建设福利化社区

21世纪的人居环境，应能满足人的多层次、多方位需求。为此，城镇体系建设要统筹安排各档次级别的教育、文化、卫生、休闲、旅游、娱乐、福利等多种社会公共服务设施，健全经济和社会保障系统，形成具有较高水准的、经济繁荣、文化发达、民族团结、文明礼貌、安定祥和、福利健全的新社区。

(3)社会发展指标体系

规划近期(2010年)人口自然增长率控制在0.8%以内，初中毕业生升入高中阶段教育的比例达到65%，高等教育同龄人入学率达到18%左右，进一步完善卫生服务和医疗保健体系，千人拥有医生2.5人。

规划远期(2020年)人口自然增长率控制在0.7%以内，初中毕业生升入高中阶段教育的比例达到85%，高等教育同龄人入学率达到30%左右，千人拥有医生3人。

4、城镇空间布局发展目标

规划形成“三轴两片”的空间布局结构，通过两主一次三条轴线，加强南北两个次区域的联系，带动县域城镇协调发展，形成“强化中心极核，核心圈层与外围圈层分工协作”的极核圈层体系。

5、土地开发利用目标

合理利用土地资源，满足国民经济和社会发展对土地利用的要求，使土地利用结构及布局逐步趋向合理，城乡用地效率逐步提高，增强土地的人口承载力。杜绝土地浪费，加强基本农田保护，实现全市耕地总量动态平衡。

至2020年，城镇、工矿、交通和水利设施建设将有较大的发展，建设用地将有控制的增加；通过土地开发、复垦、整理补充耕地和其它用地，保持用地总量不会减少，耕地总量仍可实现动态平衡，土地利用将更加充分合理；通过进一步贯彻环保方针政策，森林、植被覆盖率将有较大提高，土地生态环境将得到根本改善，土地可持续利用程度将更高。

6、区域基础设施和社会设施建设目标

(1)建立高速便捷的区域交通运输系统

建成以临三高速公路、209国道、S308省道为主干，以麻阳县城为枢纽，郭江线（郭公坪－江口墟）、文吕线（文昌阁－吕家坪）为骨架，板江线（板栗树－江口墟）为纽带，连接各个乡镇和主要旅游景区的高标准公路网。实现县内公路与周边地区公路相连，乡镇与乡镇之间公路直接连通。进一步提高行政村公路通达率，构成四通八达，纵横交错的公路网络。建成以枝柳铁路、渝怀铁路为主干的铁路网络，带动沿线城镇的发展。进一步加强锦江航道的建设，提高通航能力。

(2)建立有效的蓄水和防洪保障体系

水利建设坚持“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理”的方针，加大锦江的治理力度，增加防洪减灾能力。加强植树造林，封山育林，从根本上防御山洪。

(3)建立稳定可靠的能源供应体系

大力发展麻阳电网，提高供电可靠性，满足城乡生产和生活用电的需要。

(4)建立现代化信息网络

按照“适度超前，突出重点”的原则，加强邮电、广播、电视、宣传、新闻媒体等信息化建设，建成功能社会化、结构网络化、信息生产和服务产业化、手段信息化的信息综合服务体系。积极推进信息技术在经济和社会领域的应用，逐步建成覆盖全县的连接全市、全省的高速传输网络，实现各种信息的快速传递和充分利用，提高国民经济和社会各领域应用信息技术的水平。

(5)加强环境保护，改善环境质量

加大环境保护力度，建设环境与发展综合协调机制。建立完善的环境监测网络，加大“三废”治理力度，严禁污染物超标排放，严格控制排污总量，保证锦江麻阳段的水质，加强水源地保护建设。把麻阳建设成为清洁、美丽、舒适、生态环境良性循环的现代城市。

(6)完善科教文化设施体系，提高全民素质水平

完善科学文化设施体系，全面实现九年制义务教育，大力发展职业和成人教育，改进和加强德育教育。充分发挥高等教育在培养科技人才方面主渠道作用，使全民教育水平和劳动者素质有明显提高。

(7)建设一、二、三级区域性商贸交易中心市场

以市场为导向，以农副产品批发市场建设为核心，发挥特色农业生产优势，推动相关加工工业、交通运输业、餐饮服务业、邮电通讯信息产业等二、三产业发展，增加就业数量，吸引农业劳动力就业；从农副产品批发市场向大型商贸综合交易市场发展。

(8)建设安全可靠的综合防灾系统

建设安全可靠的抗震防灾、防洪、消防、人防与公共安全综合防灾系统，形成完善的城市灾害防御体系。

7、等级规模结构规划

1）、行政区划调整建议

a、岩门镇并入麻阳县城（高村镇），撤销城镇编制，其部分用地成为县城城市建成区。

b、黄桑乡并入吕家坪镇，长潭乡并入锦和镇，大桥江乡并入文昌阁乡、舒家村乡并入江口墟镇，谷达坡乡并入板栗树乡，栗坪乡并入绿溪口乡。

c、板粟树乡、石羊哨乡、谭家寨乡、尧市乡改为建制镇。

2）、等级结构

根据麻阳的实际情况，将县域城镇分为四个等级：

a、县城：高村镇，全县政治、经济、文化中心，辐射范围为县域。

b、中心城镇：辐射范围超过镇域，起到县域内片区中心作用。

锦和镇、吕家坪镇。

c、一般城镇：辐射范围限于镇域内。

兰里镇、谭家寨镇、江口墟镇、尧市镇、板栗树镇、石羊哨镇

d、集镇：乡政府所驻地设集镇

兰村乡、绿溪口乡、和平溪乡、文昌阁乡、郭公坪乡、隆家堡乡、拖冲乡。

3)、规模结构

根据城镇发展战略和城镇本身所处的区位条件，结合各城镇合理发展的要求县域城镇规模分四级。

麻阳城镇规模结构规划

| 城镇等级 | 城镇规模(万人) | 城镇个数(个) | 城镇人口(万人) | 城镇名称(括号内为发展规模，单位万人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥10 | 1 | 10 | 麻阳县城(10.0) |
| Ⅱ | 1.5-3 | 2 | 6.3 | 锦和(3.0)吕家坪(1.8) |
| Ⅲ | 0.5-1 | 6 | 2.7 | 江口墟(0.7)、谭家寨(0.6)石羊哨(0.6)板栗树(0.6)尧市(0.5)兰里(1.3) |
| Ⅳ | ﹤0.5 | 7 | 1.0 | 绿溪口(0.2)和平溪(0.1) 兰村(0.1)隆家堡(0.1)拖冲(0.1) 文昌阁(0.2) 郭公坪(0.1) |
|  | 合计 | 16 | 20.0 |  |

8、职能结构

根据麻阳县城镇发展特点，将全县城镇分为五种职能类型：综合型、商贸型、边贸型、工矿型、旅游型。划分标准如下：

1）综合型：职能类型较齐全，辐射能力可影响周边区域的城镇。

2）商贸型：以商贸职能为主的城镇，作为周边农村地区的农副产品集贸中心。

3）边贸型：临近其他省市，边境贸易相对发达的城镇。

4）工矿型：以工矿业为主要职能的城镇。

5）旅游型：依托地方旅游资源，以旅游服务业为主的城镇。

麻阳县城职能结构规划

| 职能类型 | 城镇数量 | 城镇名称 |
| --- | --- | --- |
| 综合型 | 2 | 麻阳县城、兰里 |
| 商贸型 | 7 | 兰村、板栗树、绿溪口、和平溪、谭家寨、江口墟、隆家堡 |
| 边贸型 | 1 | 尧市 |
| 工矿型 | 1 | 吕家坪 |
| 旅游型 | 5 | 锦和、石羊哨、文昌阁、拖冲、郭公坪 |

第四章  城市性质与规模

第一节  城市性质及职能

一、城市性质

上版总规(93版)确定的城市性质为“麻阳县城是麻阳苗族自治县政治、经济、文化、信息中心，重点发展以地方资源为主的第二产业和第三产业的具有苗族特色的现代化城市”。本次修编拟定的城市性质为“麻阳县政治、经济、文化中心，以食品、建材、冶金、旅游和商贸为支柱产业的现代化苗族山水园林城市”。

二、城市主要职能

1、信息与交通中心

加快信息网络建设，奠定信息时代超常发展的基础，完善交通运输网络，促进人流、物流、信息系统交汇与交换，推动社会经济发展。

2、商贸中心

着眼于发展成为湘西区域的商品流通中心。

3、文化中心

挖掘城市历史文化底蕴，充分展示苗族特色，使之成为提高麻阳知名度，拉动经济发展的支柱产业。

4、综合服务中心

强化中心城市的综合服务职能，创造良好的城市景观形象，促进旅游服务业发展；同时大力发展邮电通讯和信息产业，开拓融资市场、技术信息市场和相应的服务体系，增加城市的辐射与带动能力。

第二节  城市规模

一、人口规模预测

1、城市化水平现状

2005年，麻阳县县域户籍总人口数为37.30万人，非农业人口4.29万人，占总人口的11.50%，加上使用城市设施的农业人口和常住满一年的暂住人口3.75万人，按城镇实际居住人口计算的城市化水平为21.55%。

2、城镇化水平预测

（1）剩余劳动力转化法

根据统计年鉴，麻阳县1996-2005年农业人口略有上升，1996年为31.53万人，2005为33.01万人，设农业人口平均增长率为X，则31.53×(1+X)9=33.01 X=7.2‰

给合麻阳的实际情况，本次规划拟取农业人口增长率为5‰。由此可以预测：

2010年农业人口为33.01×(1+5‰)5=33.84万人

2015年农业人口为33.01×(1+5‰)10=34.69万人

2020年农业人口为33.01×(1+5‰)15=35.57万人

根据调查，麻阳县劳农比约为51.7%，其中农业劳动力从事耕作的约占75%。

根据现状情况和一般规律(人口老龄化进程加快等因素的影响)，本次规划预测：

2010年，劳农比50.5%，从事耕作的农村劳动力占75%，则约12.82万人。

2015年，劳农比50.0%，从事耕作的农村劳动力占75%，则约13.01万人。

2020年，劳农比49.5%，从事耕作的农村劳动力占75%，则约13.20万人。

据统计，麻阳县耕作劳动力的现有耕作能力为人均2.9亩。综合考虑到生产力水平的逐步提高，本次规划拟取每一耕作劳动力的耕作能力：

2010年，人均4亩。

2015年，人均7亩。

2020年，人均9亩。

麻阳县现有耕地23.505万亩，在规划期内，对耕地严格保护，在全县范围内保持动态平衡。则实际剩余劳动力：

2010年，实际需5.88万人，剩余6.94万人。

2015年，实际需3.36万人，剩余9.65万人。

2005年，实际需2.61万人，剩余10.59万人。

根据相关统计资料估计，进入城镇居住的人占剩余劳动力的65%左右，带眷系数为1.7，则转化的人数：

2010年为7.67万人

2015年为10.66万人

2020年为11.70万人

综合考虑到计划生育的控制和麻阳县少数民族特殊的生育政策的特点，本次规划城镇人口自然增长率取6.0‰，则城镇人口2010年自然增长至8.28万人；2015年自然增长至8.54万人；2020年自然增长至8.79万人。

由此可得

2010年，城镇人口约为15.95万人，城镇化水平39.88%；

2015年，城镇人口约为19.20万人，城镇化水平44.65%；

2020年，城镇人口约为20.49万人，城镇化水平44.54%；

综合考虑本计算方法忽略了因县域外人口流入增加的城市人口数，因而数值偏低。

（2）年均递长率法

在规划期内全国的城镇化水平将进入30%-70%的高速发展期，麻阳县也将受影响，城镇化水平加速，可取年平均增长率6%。

2010年，麻阳县城镇化水平21.55%×(1+6%)5=28.84%

2015年，麻阳县城镇化水平21.55%×(1+6%)10=38.59%

2020年，麻阳县城镇化水平21.55%×(1+6%)15=51.65%

（3）怀化市域城镇体系规划确定2020年怀化市城市化水平42%-45%，麻阳应低于平均值43.5%。

综合得出  2010年，城镇化水平为28%，城镇人口11.2万人。

2015年，城镇化水平为37%，城镇人口16万人。

2020年，城镇化水平为43%，城镇人口20万人。

3、县城人口规模

1）现状人口规模

在市场经济条件下，城市规划中的城市人口是指占用城市生活空间，享受城市各项公共设施和基础设施的人口群体。因此，建设部规定界定城市人口统计口径为：规划建成区内的常住人口(含非农业人口和从事非农业活动的农业人口)和居住一年以上的暂住人口。

本次规划县城规划区范围包含高村镇及绿溪口乡、岩门镇部分区域，因而本次规划统计的城镇人口指高村镇及绿溪口乡、岩门镇的城镇人口。

2）人口规模计算

①非农业常住人口

2005年底户口在高村镇的非农业人口数为3.08万人，户口在绿溪口乡的非农业人口为456人，户口在岩门的非农业人口为1244人，合计3.25万人。

②暂住一年以上的人口

县城中小学校寄宿生人口为4900人，其余可计入规划中现状城镇人口的暂住人口数为1500人。两项合计人口数为0.64万人。

③从事非农业活动的农业人口

县城规划区范围涉及农业人口为高村镇2.060万人，绿溪口乡0.315万人，岩门口镇0.315万人，合计2.66万人。其中县城建成区内使用城市公共设施的的农业人口为1.51万人。

本次规划统计的现状城镇人口基数取上述三者之和为5.40万人。

①县城非农业人口预测

城镇体系分配法

县城作为麻阳的政治、经济、文化中心，非农业人口的比重居全县之冠。2005年，县域非农业人口为4.29万人，县城非农业人口为3.25万人，比重为75.8%。由于县域内其余小城镇发育不理想，人口吸引力低，规划期内前五年县城的集聚效益仍将十分明显，预计2010年，规划近期内县城非农业人口仍将占全县非农业人口的70%；但随着区域空间结构的调整，反集聚效益发生效果，使得县域内的小城镇逐步发展壮大，人口吸引力增大，县城非农业人口占全县非农业人口的比重逐步下降，到2020年，将稳定在62%上下。

2005年全县人口为37.30万人，其中非农业人口为4.29万人，非农业人口占全县人口比重为11.50%，低于全省平均值18.23%；而1996年全县总人口为35.16万人，其中非农业人口3.68万人，非农业人口占全县人口比重为10.47%。1996年至2005年间，非农业人口占全县人口比重的年平均增长率为1.5%。

规划期内，全国的城镇化水平将逐步进入30%-70%的高速发展期，麻阳县也将受影响，城镇化水平发展速度将加快，非农业人口比重可取年平均增长率为4.5%计算可得：

2010年麻阳县非农业人口比重为11.50%×(1+4.5%)5=14.33%

2015年麻阳县非农业人口比重为11.50%×(1+4.5%)10=17.86%

2020年麻阳县非农业人口比重为11.50%×(1+4.5%)15=22.26%

2010年麻阳县县城非农业人口为41×14.33%×70%=4.11万人

2015年麻阳县县城非农业人口为43×17.86%×65%=4.99万人

2020年麻阳县县城非农业人口为46×22.26%×62%=6.35万人

数理分析法

根据近几年县城的非农业人口变化情况，我们可以从中由线性回归分析法求出变化规律，从而掌握今后县城的非农业人口变化情况，设回归方程式为：y=a+bx(其中a、b为常量，y为县城非农业人口数，x为年度)列x、y的数据关系如下：

| 编号 | xi | Yi(万人) | Xi2 | xiyi | yi2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1996 | 2.18 | 3984016 | 4351.28 | 4.75 |
| 2 | 1997 | 2.24 | 3988009 | 4473.28 | 5.02 |
| 3 | 1998 | 2.29 | 3992004 | 4575.42 | 5.24 |
| 4 | 1999 | 2.30 | 3996001 | 4597.70 | 5.29 |
| 5 | 2000 | 2.30 | 4000000 | 4600.00 | 5.29 |
| 6 | 2001 | 2.42 | 4004001 | 4842.42 | 5.86 |
| 7 | 2002 | 2.58 | 4008004 | 5165.16 | 6.66 |
| 8 | 2003 | 2.88 | 4012009 | 5768.64 | 8.29 |
| 9 | 2004 | 3.18 | 4016016 | 6372.72 | 10.11 |
| 10 | 2005 | 3.26 | 4020025 | 6536.30 | 10.63 |
| ∑ | 20005 | 25.63 | 40020085 | 51282.92 | 67.14 |
| AVERAGE | 2000.5 | 2.56 | 402008.5 | 5128.29 | 6.71 |

N=10 Xi= AVERAGE(∑Xi)=2000.5

Yi= AVERAGE(∑Yi)=2.56

lxx=∑(Xi)2-n(Xi)2=40020085-10×2000.52=82.5

lxy=∑(Xi)(Yi)-n(Xi)(Yi) =51282.92-10×2000.5×2.56=70.12

Lyy=∑ (yi)2-n (yi)=67.14-10×2.56=41.54

a =lxy/lxx=70.12/82.5=0.85

b =yi- a xi=2.56-0.85×2000.5=-1706.10

故回归方程为

y=-1706.1+0.85x可得

2010年县城非农业人口2.4万；

2015年县城中农业人口为6.65万；

2020年县城非农业人口10.90万。

县城非农业人口确定

根据上述两种方法，可得

2010年县城非农业人口为4.0万人；

2015年县城非农业人口为5.0万人；

2020年县城非农业人口为7.1万人。

②县城暂住人口预测

由于县城私营、个体经济的迅速以展，各类专业市场也形成一定规模，依托于凤凰古城的旅游业的开发，将吸引许多到麻阳县从事经商，运输和从事如旅游业等第三产业的人员，故县城的暂住人口在规划期内将有较大的增长。

2005年底，县城暂住人口0.64万人，与非农业人口的比值为19.8%。预计暂住人口的比值在规划期内较稳定，暂住人口与非农业人口比重2010为16%，2015年为15.5%，2020年为15%。

2010年，暂住人口为4.4×16%=0.70万人

2015年，暂住人口为5.7×15.5%=0.88万人

2020年，暂住人口为7.6×15%=1.14万人

③对规划区内农业人口的预测

由于城市的建设发展征用了规划区内农业人口的土地，使得建成区内的农业人口实际上脱离了农业生产，而从事务工、经商等非农业生产活动并使用城市公共设施。规划区内现状农业人口为2.66万人(其中建成区农业人口为1.51万人)，其自身的增长率较稳定，我们取其自然增长率为7.5‰。

故规划区农业人口数为：2010年2.66×(1+7.5‰)5=2.76万人

故规划区农业人口数为：2015年2.66×(1+7.5‰)10=2.87万人

故规划区农业人口数为：2020年2.66×(1+7.5‰)15=2.97万人

现状建成区农业人口数为

2010年1.51×(1+7.5‰)5=1.57万人

2015年1.51×(1+7.5‰)10=1.63万人

2020年1.51×(1+7.5‰)15=1.69万人

随着城市的发展，建成区不断扩大，将新征用一部分农业人口的土地，使得新增建成区的农业人口转化为城市人口。

按上述推算(且不计新征用地上的农业人口数)，2010年，城市人口约为5.10万人，按100m2/人计算，城市建成区5.10平方公里，而现状建成区约4.2平方公里；2015年城市人口6.28万，建成区面积6.28平方公里；2020年，城市人口为8.74万人，城市建成区约为8.74平方公里。而本次规划范围面积为87平方公里。

因而，2010年新增建成区农业人口转化为城市人口数为：

(2.76-1.57)×(5.1-4.2)/87=0.01万

2015年新增建成区农业人口转化为城市人口数为：

(2.87-1.63)×(6.28-4.2)/87=0.03万

2020年新增建成区农业人口转化为城市人口数为：

(2.97-1.69×(8.74-4.2)/87=0.07万

因而，规划期内建成区使用城市公共设施的农业人口为：

2010年：1.57+0.01=1.58万人

2015年：1.63+0.03=1.66万人

2020年：1.69+0.07=1.76万人

④综合各分项预测结论

2010年，县城非农业常住人口为4.0万人，暂住人口为0.70万人，农业人口1.58万人，城市总人口为6.28万人。

2015年，县城非农业常住人口为5.0万人，暂住人口为0.88万，农业人口为1.66万人，城市总人口为7.54万人。

2020年，县城非农业常住人口为7.1万人，暂住人口为1.14万，农业人口为1.76万人，城市总人口为10.00万人。

最终确定

2010年县城城市总人口为6万人

2015年县城城市总人口为7.5万人

2020年县城城市总人口为10万人

4、用地规模预测

县城现状人均建设用地为85.4 m2/人，根据《城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ137-90)》，允许采用的规划人均建设用地指标为90.1~105.0m2/人。

麻阳县城现状居住用地为37.3 m2/人，大大超过18.0~28.0m2/人的国家标准，因近几年建设的私房比例较，现状居住用地很难进行改建或置换，至2020年，麻阳县城的人均居住用地控制为28m2/人。

县城的工业用地占现状用地的 15.84 %，人均13.5 m2，规划麻阳县城作为全县政治经济文化中心，大力发展旅游、商贸流通和信息服务业，同时发展以绿色食品深 加工和化工业的主的高新技术工业，人均工业用地基本维持现有指标，规划工业用地为人均15m2/人。

县城的规划目标是建设成为风景优美的山水园林城市，绿地对体现城市风貌，展现城市形象具有重要作用，现状人均绿地面积为2.6m2/人，规划应适度增加，且大于国家标准(≥9m2)，规划人均绿地指标应达到12m2以上，其中公共绿地指标达到8m2以上。另外，为满足抗震救灾需要，麻阳县城的主次干道宽度应适当加大，且县城每个方向都应规划2个以上出口，因此，人均道路用地至少要达到15m2，方能满足需要。

因此，规划居住、工业、道路、绿地四大类有行的人均用地应大于73m2，占总用地比例宜为60~75%，考虑县城作为全县核心，公共设施用地比例应较其他城镇高，四大类用地占总用地的比重宜为65~70%，据此推算人均建设用地为100-105m2/人。

考虑适度从紧的城建用地政策，以及与土地利用规划的衔接，确定麻阳县规划人均建设用地指标及用地规划如下：

2010年城市规划建设用地6平方公里，人均建设用地100平方米。

2015年城市规划建设用地7.5平方公里，人均建设用地100平方米。

2020年城市规划建设用地10平方公里，人均建设用地100平方米。

第五章   城市空间结构与用地布局

土地是城市的载体，用地布局是城市规划的核心，规划在分析麻阳城市空间形态的历史沿革，城市现有建设用地空间特征的基础上，对照上版总体规划及其实施情况，根据城市的性质、发展目标、区域联动、功能演进等要求，确定城市用地布局形态，主导发展方向，空间调整策略和引导措施等。

第一节  城市用地发展方向选择与城市空间结构

一、上版总体规划用地格局及实施情况

上版总体规划用地格局为县城有城北区、城南区和江东区三部分组成，以锦江和尧里河为界，通过尧里河上三座桥和锦江大桥连成一个整体，采取一城三片两中心的布局形态，两中心指城北政治中心和城南商贸中心。

对照上版总体规划关于用地空间布局的规划目标，城市建设拓展空间景观具有以下特征：

1)中心建成区内建设用地发展较快，建设南路、建设北路、富州大道两厢开发建有一定规模，但普遍存在沿街“一层皮”建设，街坊内部无建设的问题，不利于城市土地利用的经济性和集约化发展。

2)旧城区格局较为完整，近年来改造力度较大，形成一定规模的城市街坊空间

3）河东区基本没有发展，但随着2005年锦江大桥的建成以及河东控规的编制，其发展将在近期迅速起步。

二、城市用地现状空间特征及存在主要问题

现状城市建设用地沿建设南路、建设北路、富州大道等干道伸展，城市空间布局较紧凑。

1、城市用地功能结构特点

2002年建设用地3.8平方公里，人均用地97.94平方米。分析其构成有以下特征：

1)居住用地占42.5%，近几年，麻阳的建设量主要集中在新建住宅，这说明住宅建设正在由满足人们基本生活逐步向小康过渡。

2)工业用地比例为14.3%，相对于1995年其用地比例下降了0.31%，绝对数增加了3.82公顷，说明这几年麻阳工业发展较慢，在利用地方资源和高新技术产业上还有潜力可挖。

3)道路广场用地占总用地的10.0%，达到国家指标(7%-15%)中限，其用地比例相对于1995年提高近4个百分点，说明近八年来麻阳道路建设的步伐和力度较大。

2、城市用地布局现状存在问题

1)城乡结合部建设无序，缺乏统一规划，县域周边村镇建设用地和城市建设用地在征地和规划管理方面的差异，不利于城市土地空间，资源的优化配置。

2)建成区“插花地”建设现象突出，加上私房建设较多，对城市用地布局和优化土地资源配置不利。

3)老城区旧房、危房较多，由于城市建设资金有限，旧城改造需加大力度。

三、规划区用地建设条件分析及用地发展方向选择

对县城规划区范围用地条件进行城市建设适用性评价，其结果按表列：

| 等 级 | 名 称 | 标 准 | 面积(ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现状建成区 | 现状城市建设用地 | 380 |
| 一等 | 适宜建设用地 | 交通条件好，地形平坦完整，坡度＜8%，能适应各项城市设施的建设需要 | 345 |
| 二等 | 经改造可建设用地 | 需采取一定工程措施改善后建设的用地，坡度在8-20%的山地，河谷地 | 3931 |
| 三等 | 不可建设用地 | 用地条件较差，必须付以特殊工程技术措施后，才能建设的用地，坡度在＞20%的山地 | 2365 |
| 四等 | 绝对不准建设用地 | 成片的高产粮田区 | 1054 |
|  | 其他 | 河湖水面 | 590 |
|  | 合计 |  | 8665 |

城市的发展都是在一定的现状基础上发展和建设的，它不可能脱离城市的现有的基础，所以，城市既存的布局往往对城市的进一步发展起着重要的作用。麻阳县城近年来的发展趋势主要是沿枝柳铁路线向南发展，也有一定的向西跨铁路发展的趋势。综合分析麻阳县城的布局形态及周边用地情况，我们认为麻阳的发展方向宜为“重点向西发展，适当向东拓展”，近期跨锦江河发展锦江河东岸，中远期重点向西发展，城市重点西移。理由如下：

①南、北向发展受到限制

麻阳县城南北两侧均为地形高差较大的山地，这使得南北向的发展受到极大的限制。向南沿枝柳线虽有狭长的平地，但城市沿狭长地形发展，交通线路拉得过长，用地也不经济。

②向东有一定的发展空间，但有一定的门槛限制

锦江河东岸，南部山以北，绿溪口乡高产农田以西地区为地势起伏不大的平地和岗地，可作为城市建设用地。但是锦江河是跨越难度较大的门槛，另外该地区基础设施建设几乎为零。

③向西虽有一定的发展瓶颈，但发展空间最为广阔

向西发展跨铁路线无疑是一个门槛，但该段铁路有部分高架，城区干道可下穿铁路联系铁路线东西两侧地区。

a、自然条件良好

该地区地基承载力较好，地形起伏不太大；地势较高可免受洪水困扰；西高东低的地形，有利于形成科学合理的排水体系，有利于尧里河与锦江河的净化及自然生态的保护。

b、有一定的基础设施与之配套

209国道接锦洲大道往西拓展，沿线基础设施配套较齐备，具有一定的建设规模。

c、区位、交通优势的明显

209国道有很强的交通区位吸引力。且规划中的包茂高速公路从岩门镇与县城之间穿越，必然吸引城市向西发展。

四、方案比较

1、方案说明

[方案一]

规划中的包茂高速公路从岩门镇与县城之间通过。考虑到高速公路对城市建设发展经济增长的带动吸引力而且这一片用地为高差不太大的丘陵地，因而本方案确定城市的主要发展方向为向西发展。受地形条件的影响(南北两侧为高差较大的山体)，城市不可能南北向有过大的拓展空间，而且向东跨越锦江河的大桥业已动工，锦江东岸有较平坦的可建设用地，因而本方案用地适当地向东发展。同时考虑到开发建设的可行性，尽量减少跨越过大的用地开发，本方案规划的用地结构形态为集中布局形态。

城市对外交通线路有S308省道、209国道、支柳铁路及规划的包茂高速公路。本方案规划调整过境交通组织，减少对外交通对城市内部交通的干扰。209国道进入城区段南移并拓宽取直，与包茂高速公路相接，平行于包茂高速道与原209国道联接；S308国道外移与209国道形成城市外围环路系统。

由于本方案用地呈长条形状，南北向跨度不太大，而且有一条成形的主干道，而东西向跨度较大，同时有铁路及江河的隔断，因此城市道路系统规划应主要解决跨江、跨铁路东西向城市交通联系不便的问题。209国道城市区段作为城市的入口门户道路，延伸跨锦江河，同时作为一条东西向主干道，北向延伸接S308省道，作为北向入口门户道路进入城区，并联系锦江河东西两岸。将五一路延伸跨锦江接入民俗大道，联系锦江两岸用地，保留富州大道并向外围延伸与209国道城区段和环城大道一起作为新建成区的城市内环线，解决旧城道与新城区的交通联系问题。新城区南北向两条主干道锦江大道和代远大道接入209国道城区段。这样三纵、两横、一环形成了城市主干道系统。

麻阳县县城定位为山水园林城市，因而城市次干道和支路尽量依山就势，在满足规范的前提下减少对山体、水域的破坏，与主干道结合，形成五个各成体系又紧密相联的环状路网。

城市用地功能布局紧密结合路网形态，分区尽量明确。下高速经由209国道2公里处进入城西新区中心，尽头为代远公园，背山面水，环境优美；新区西侧为居住组团，适当配置商业、文娱、医疗用地；东侧尧里河与铁路之间依托于柑桔产业建成柑桔市场、加工区、仓储区；东侧尧里河以北建成文教区；弱化旧城区的行政职能，适当地向西北拓宽，建成一个综合居住区；锦江河东岸充分利用盘瓠文化、苗文化建成一个旅游、文化区，同时为带动近期发展，将县委县政府搬迁至此，形成麻阳行政中心。

本方案规划城市人口10万，城市建设用地10.07平方公里，人均100        平米/人。

[方案二]

本方案以旧城区为发展点，发展方向重点跨锦江河向东侧发展，适当向西北发展。用地结构形态形成组团式的布局结构形态。

规划对外交通线有S308省道、209国道，包茂高速公路及支柳铁路。规划将209国道进入城区段取直拓宽，并通过联络道接入包茂高速公速，作为进入城市的门户道路，S308省道沿北侧山体穿过枝柳铁路，然后并行于铁路接入209国道，构成城市外环道路体系，最大限度地减少过境交通对城市内部交通的干扰。

城市道路系统规划将五一路延伸跨锦江河与建设路一起形成一条L形的城市主干道，原有的富州大道拓展延伸形成南北向干道。五一路南侧新修一条主干道五南路，作为东侧两个组团的联系干道。新修跨江大道南北向接S308省道，连接旧城区与新城区，并作为北向入口门户干道。城市次干道及支路依据功能需要和规范要求设定，与城市主干道组成城市道路网体系。

城市用地功能布局考虑通过几座桥梁加强锦江河东西两岸的联系。旧城区与河东区作为一个紧密联系的整体协调发展。将城市的行政中心迁往河东区，旧城区保留其商业和生活居住的综合功能，锦江河两岸主要承担城市居住、商业、行政及文化功能。锦江河下游发展为一个以工业为主的工业组团，适当配置居住及商业服务用地。

本方案规划城市人口10万；城市建设用地10.98平方公里，人均110平米/人。

[方案三]

本方案考虑到麻阳山区城市的地貌特征，用地被锦江河与山体分割，地形高差较大，因而设想城市布局采用组团式的布局形态。用地发展方向重点跨锦江河向东发展，适当跨铁路向西发展。

规划对外交通线路有S308省道、209国道、包茂高速公路及枝柳铁路线。本方案规划209国道通过高速联络道联接包茂高速公路，作为城市的过境及门户主干道。S308省道从城市北侧边缘穿过支柳铁路然后并行于铁路，经209国道(过境交通)西行接原S308省道线路。对外交通线路的组织最大限度地减少过境交通对城市的干扰，又方便了各组团的对外通联系。

城市道路交通系统考虑几条主干道方便快捷地联系各个组团。五一路南侧平行于五一路新修一条主干道五南路跨锦江联接308省道，作为城市东向门户入口主干道；跨江大道北接S308省道，跨锦江河接入五南路作为南北向门户入口主干道；加上老城区原有富州大道延伸拓展构成了城市中心干道系统。城市次干道及支路依城市地貌特征按规范设置，与主干道组成城市道路网体系。

城市用地功能布局因地制宜，各组团功能各有侧重点。老城区组团弱化原有的行政办公职能，强化商业及文教职能，建成一个综合生活组团。西侧新建组团建成以居住为主，配套必备的商业、文化、医疗用地的居住组团。行政办公重心东迁，形成临河的城市行政中心组团，带动开发居住及商业、文娱用地。锦江河下游布置工业组团，发展污染小、技术新的工业产业。

本方案规划城市人口10万，城市建设用地 10.07平方公里，人均城市建设用地 100 平米/人。

2、方案对比择优

方案比较表

| 比较 项目 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置及工程地质条件 | 用地为起伏不大的丘陵地，工程地质条件较好，城市的发展方向紧密结合了对外交通线路。 | 用地中有部分为高差较大的山地，主要发展方向远离城市主要对外交通线路。 | 用地均为较平坦的丘陵地。工程地质条件良好，用地发展方向远离主要城市对外联系线路 |
| 占地迁民情况 | 占本基本农田较少，未占用高产农田，涉及动迁农户不多。 | 占有高产农田，涉及运迁农户较多。 | 占有高产农田，涉及运迁农户较多。 |
| 生产协作 | 工业用地紧挨铁路站场，生产运输较为便利。 | 工业用地独立成组团，合理配置了居住及其他生活服务用地，但生产运输流线较长。 | 工业用地独立成组团，职工上、下班及生产运输流线拉得较长。 |
| 对外交通 | 铁路分隔城市用地，但交通组织较好地解决瓶颈问题，站场与工业用地紧密结合。 | 铁路对城市交通不产生干扰，站场与工业用地距离较远。 | 铁路线分隔了西侧组团与其他组团的联系，站场与工业用地距离较远。 |
| 城市内部交通 | 两座大桥较好地解决了跨河交通问题，过境交通对城市干扰小，且合理地结合了城市道路系统。 | 跨河交通压力较大过境交通对城市内部交通干扰较小，但与工业结合不合紧密，交通组织较为合理。 | 跨河交通压力较大，修建桥投资 较大，过境交通对城市交通干扰较小，但与工业结合不紧密。城市道路系统拉得过长，主干道交通压力较大。 |
| 环境保护 | 工业位于新建成区相对下游位置，对用水取水影响不大，但对老城区水域产生一定的影响，应尽量发展污染小的工业。城市用地形态紧密结合地形。 | 工业用地位于城市水域下游，用地形态对地形破坏较大。 | 工业用地位于城市水域下游，用地形态紧密结合城市地形，景观环境优美。 |
| 居住用地组织 | 居住用地环境较好，各组团公建配置合理。 | 居住用地选址不理想。 | 居住用地选址较好，各组公建配置恰当。 |
| 防洪 | 用地基本上不会受洪水影响。 | 用地部分位于洪水淹没线以下。 | 用地部分位于洪水淹没线以下。 |
| 城市总体布局 | 与旧城结合紧密，向东两侧均可发展。 | 与旧城结合不理想，西侧尚有发展余地。 | 好，但城市伸展过长，远景发展用地不多。 |
| 城市造价 | 跨河桥梁较少，交通流线不太长，可分期发展建设，减轻城建压力。 | 交通流线过长，架桥费用高。 | 交通流线过长，架桥费用高。 |
| 比选建议方案 | 推荐方案 |  |  |

通过上述比较，优选推荐方案为方案一

五、规划城市空间结构

根据优选方案，确定“两江、三岸、五组团”的空间结构，充分营造山水相依，且颇具民族风情的城市布局特色。各组团互为依靠又功能完整，适合城市逐级发展，尧里河与锦江则成为城市发展的生态链，联系各个组团。

- 居住用地规划

一、居住用地现状

现状居住用地161.5公顷，占城市建设用地的42.5%。居住用地现状存在以下问题：

①人均居住用地指标偏高，但利用率低，造成用地浪费。造成指标偏高的原因是由于县城内多数住宅是私人建房，层数低，占地大。

②住宅建筑多为临街而立，一层门面，二、三层居住，使得居住环境质量差，城市街道景观效果差，不利于基础设施配套。

③居住用地布局较为零碎松散，没有完整的居住小区，缺乏配套服务设施，市政基础设施不齐全，部分有污染的工业企业混杂其中，对居民生活带来危害。

④住宅建筑形式单一，缺乏地方民族特色

居住用地大多属零星开发，规模小，配套设施差而不全，老年人服务设施，停车场地等严重不足，中小学配套不够完善，有些居住用地与工业用地混杂在一起，干扰大，环境差。

二、居住发展目标与居住用地需求预测

1、居住发展目标

居住用地规划将以提高居住环境质量为宗旨，合理布局，创造人与自然和谐发展的空间。

1) 逐步提高城市的整体环境，营造高质量的居住环境。新区开发注重空间环境、生态环境、景观环境的设计，保证足够的配套设施用地；对原有居住小区进行全面整治，实施现代化居住物业管理。

2) 加强对住宅建设的统筹安排，杜绝零星开发，见缝插针，鼓励成片开发，有选择地建设2-3个居住示范小区，适当地开发一批富裕小康型居住小区。

3) 人口结构变化直接影响到住宅建设的发展趋势，人口老龄化是当今世界共同面临的问题，因此，要及时调整居住空间组织结构，适当缩小居住组团规模；强化邻里空间设计，科学配置老年住宅，改善家庭养老的居住环境；在居住区公共活动场所全面实施无障碍设计。

4) 2020年常住人口家庭住房和单身职工公寓式住房成套率95%，暂住人口居住条件得到明显改善。

2、居住用地需求预测

根据本次规划确定的人口发展规模以及现状人口居住情况和确定的居住发展目标，进行居住用地需求预测，2020年规划城市人口10万人，人均居住用地面积为30.7平方米，按此推算2020年居住用地面积为307.6公顷。

三、 居住用地规划

1、居住用地规划原则

1) 在符合城市总体空间布局的前提下，根据人口发展规模和人口分布原则合理安排居住用地，旧城区内以住宅组团为主，外围实行居住区规模化。

2) 在保证安全、卫生、效率的前提下，尽量实现居住与就业就近平衡。

3) 旧城区以改造棚户区为主，居住用地比例不再增加，人口应逐渐向外疏散，以此提高人均居住用地标准。

4) 坚持走可持续发展之路，综合利用自然资源，以优良的环境取胜，在外围开敞绿地中结合自然山体、水域布置几个富裕小康型住宅区，如锦江东岸盘瓠文化园附近以及沿尧里河两岸等地段。

2、居住用地结构形式

1) 规划新增居住用地主要采用居住区、小区两级组织结构模式，住宅建设向“住宅小区化”和“小区规模化”方向发展，以提供成片居住用地为主，便于配套设施和小区环境的建设。

2) 旧城区应以住宅组团为主，充分利用市级公建服务设施，配合旧城改造按规划要求留出组团绿地，拉通路网，以改善居住环境为重点；旧城区外围以住宅组团——居住小区的结构形式为主，完善配套设施。

3) 严格按照国家关于中小学规划建设的规范标准配建中小学，通过布局调整和标准化建设，采取扩、迁、并、建的办法，优化中小学教育资源配置。

3、居住用地分片规划

根据现状居住用地分布情况，结合上述原则，规划形成四大片居住片区：河东片、旧城片、新城片、城西片。河东片环绕木冲垄水库和花果山中心公园建设高档次、高品位居住小区和公务员小区。旧城片对现有居住组团改造并建设一批新的居住小区，二者相互依存，完善配套公共设施。新城片位于铁路以西，尧里河沿岸，依托风景优美的尧里河建设滨河景观住宅小区。城西片依托西部新区的建设，建设高档小区。

第三节  公共设施用地规划

一、公共设施用地现状

县城是全县的政治、文化、经济中心，各级公共服务设施在县城内均有布置，现状公共设施主要分布在富州大道两侧，总用地90.0公顷，占城市建设用地的23.7%，以下是各项公共设施用地情况。

公共设施用地现状存在的问题：

①公共设施用地主要集中于富州大道和建设北路两条城市主干道两侧，长远来看，对城市交通会产生较大干扰。

②各类公共设施分布较散，功能分区不明确，缺乏县一级的文化娱乐中心。

③多数公共服务设施规模小，功能单一，设备陈旧，不能满足人们的生活要求。

④个体经营的公共服务设施管理混乱。

二、公共设施发展目标

高起点、高标准建设各类公共设施，逐步建成面向全县甚至更大区域的商贸中心、文化体育中心、休闲旅游中心、博览中心等。提高城市的综合服务功能，构筑现代化民族城市的公共服务网络体系。

三、公共设施规划原则

1、超前发展。在建设具有苗族风情特色旅游服务城市的目标下，必须适度超前规划建设城市公共设施系统，使城市运作得到有效保证，应预留足够的发展用地。

2、用地优先。在规划用地的使用功能时，公共设施用地要优先保证；在进行用地选择时，也应优先考虑，将环境好、有一定基础设施、并且交通方便的地段作为公共设施用地。

3、系统完善。结合旧城改造和新区开发，完善和发展配套公共服务网络，形成以大型县级公共设施为核心，区级、居住区级、居住小区级公共设施为基础，各级、各类设施协调发展的城市公共服务保障体系。

四、公共设施用地规划

以提升城市品位、完善服务功能为目标，采用集中与分散、综合功能和专项职能相结合的方式，形成行政中心、商业中心、体育中心、博览中心等，规划用地282.07公顷，占总用地的27.79%。

①行政办公用地

各机关事业单位零星分布于县城各处，其中河东和代远大道两侧较为集中。河东作为新的行政中心，主要布置县委、县政府以及人大政协等办公用地。代远大道两侧形成城西新区办公集中区，带动新城区的发展。

②商业金融用地

商业金融用地主要布置在代远大道、锦江大道、富州大道和民俗大道两厢，在每个组团均形成商业中心，既方便人民的生活，又不至引起交通阻塞。新建商业网点应避免“一层门面、二、三层居住”的商住形式，而应以建设成规模上档次的商业区为主。

A、火车站前商贸区

以麻阳火车站为核心，形成货物流通、商品批发、商业市场、综合配套的综合商贸区。

B、城北商业区

依托现有城北市场和步行街形成老城区商贸区，为旧城居民服务。

C、代远大道商贸区、锦江大道商贸区、民俗大道商贸区

三个商贸分别位于三个城市组团核心，成为组团发展的必要组成部分，形成分片带动、配套齐全、服务方便的网点设施布局。

③文化娱乐设施用地

作为旅游服务城，规划增加文化娱乐用地比例，以适应旅游服务的需要。重点建设三处文化娱乐用地：其一是在城西新区建设博览中心，其中包括青少年宫、科技馆、博物馆、图书馆等设施；其二是修缮扩建代远纪念馆；其三是在江东与盘瓠文化公园结合建设苗族文化风情园。

④教育科研用地

教育科研用地担负着为当地培养中等专业技术人才的重任，主要建设好县技校和县进修学校。

⑤医疗卫生用地

以人人享有卫生保健为目标，加快医疗卫生设施建设速度，健全医疗卫生三级网络，满足全体居民就近获得医疗卫生服务需要。规划用地24公顷，占总用地的2.36%。

规划四处医院，包括现有的县人民医院、县中医院、新建县第二人民医院、县第三人民医院。

⑥体育用地

体育中心位于锦江大道和尧里路交叉口东北侧，建设400米跑道标准田径场及一座体育馆。另在尧里河汇入锦江口西北岸与麻杨福寿广场结合建设县文体活动中心，作为全民健身活动场所。

第四节  工业用地规划

一、工业及仓储用地现状

1、工业用地现状

工业用地面积73.0公顷，占城市建设用地的15.84%，现状工业企业以食品、农机、化工为主，主要企业有麻阳酒厂、县化工总厂、县工业硅厂、县电机厂、油脂化工厂、图强化工厂、县果蔬食品厂等。现状工业用地主要存在以下几个问题：

a、工业四面开花，布局过于分散没有集中，没有成片的工业区，不利于统一合理及配套服务设施的设置，造成土地资源浪费。

b、工业用地布局不合理，工业用地居住用地及公共设施用地混杂，造成相互干扰和影响。

c、相当一部分工业周边道路不畅，对外交通联系不便，不利于企业的发展。

d、企业规模偏小，技术落后，设备陈旧，企业之间缺乏专业化协作。

e、部分企业环境污染严重，处于城市水源的上方向。

2、仓库储用地现状

仓储用地面积16.3公顷，占城市建设用地比例3.54%，现状有县生资公司仓库、县物资仓库、县粮库、县土产公司仓库等。用地分散，周边道路不畅，未能形成规模。

二、工业用地布局规划

1、规划原则

1) 集中布局的原则：工业用地尽量向工业区集中，在主体外围重点发展一批不同类型的工业区。

2) 规模控制的原则：麻阳作为以旅游服务为主要功能的县域中心城市，未来的发展应更好地突出其作为中心城市的综合服务功能，大力发展第三产业，而工业用地的规模应适当控制。

3) 集约发展的原则：应充分发挥主体城区的级差地租，促进并引导工业用地进行置换调整，主体内土地应向集约利用方向发展，外围组团的工业用地也应避开黄金地段，提高土地使用效率。

4) 环境优先的原则：麻阳自然山水优美，进行工业用地布局时，应与自然环境协调，并充分考虑到工业企业生产对环境可能造成的不利影响，采取相应的对策。

2、规划布局

规划两片工业区，城市北端临308省道在原造纸厂基础上建设一片工业区；另在枝柳铁路西侧布置一处成规模的仓库，与其配套布置一片公业用地。

第五节  用地指标

规划区用地汇总表

| 序号 | 类别名称 |  | 面积（公顷） |  | 构成（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 1 | 城市规划区 |  | 8665 | 8665 | 100 | 100 |
| 2 | 城市建设用地 |  | 461 | 1015 | 5.3 | 11.7 |
| 3 | 水域和其他用地 |  | 8204 | 7650 | 94.7 | 88.3 |
|  | 其中 | 水域 | 590 | 561 | 6.8 | 6.5 |
|  |  | 耕地 | 2243 | 2118 | 25.9 | 24.4 |
|  |  | 林地 | 4702 | 4471 | 54.3 | 51.6 |
|  |  | 园地 | 333 | 233 | 3.8 | 2.7 |
|  |  | 村镇及工矿用地 | 336 | 267 | 3.9 | 3.1 |
| 备注 | 2005年末城市人口5.4万人，预计2020年城市人口达到10万人左右。 |  |  |  |  |  |

城市建设用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地性质 |  | 面积 (万m2) |  | 占城市建设用地(%) |  | 人均(m2/人) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 1 | R | 居住用地 |  | 201.50 | 307.06 | 43.70 | 30.25 | 37.31 | 30.71 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  | 100.00 | 282.07 | 21.69 | 27.79 | 18.52 | 28.21 |
|  |  | 其 中 | 行政办公用地 | 27.80 | 41.19 | 6.03 | 4.06 | 5.15 | 4.12 |
|  |  |  | 商业金融用地 | 51.30 | 100.27 | 11.13 | 9.88 | 9.50 | 10.03 |
|  |  |  | 文化娱乐用地 | 1.20 | 73.41 | 0.26 | 7.23 | 0.22 | 7.34 |
|  |  |  | 体育用地 | 0.70 | 18.99 | 0.15 | 1.87 | 0.13 | 1.90 |
|  |  |  | 医疗卫生用地 | 7.50 | 24.00 | 1.63 | 2.36 | 1.39 | 2.40 |
|  |  |  | 教育科研用地 | 11.50 | 24.21 | 2.49 | 2.39 | 2.13 | 2.42 |
| 3 | M | 工 业 用 地 |  | 73.00 | 51.97 | 15.84 | 5.12 | 13.52 | 5.20 |
| 4 | W | 仓 储 用 地 |  | 16.30 | 34.51 | 3.54 | 3.40 | 3.02 | 3.45 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  | 4.00 | 5.48 | 0.87 | 0.54 | 0.74 | 0.55 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  | 42.90 | 173.87 | 9.30 | 17.13 | 7.94 | 17.39 |
| 7 | G | 绿地 |  | 14.00 | 145.96 | 3.04 | 14.38 | 2.59 | 14.60 |
|  |  | 其中:公共绿地 |  | 7.65 | 101.13 | 1.66 | 9.96 | 1.42 | 10.11 |
| 8 | U | 市政设施用地 |  | 7.50 | 12.28 | 1.63 | 1.21 | 1.39 | 1.23 |
| 9 | D | 特 殊 用 地 |  | 1.80 | 1.80 | 0.39 | 0.07 | 0.33 | 0.18 |
| 10 | 合计 | 城市建设用地 |  | 461.00 | 1015.00 | 100.0 | 100.0 | 85.37 | 101.5 |

注：2005年城市人口5.4万人，2020年规划城市人口10万人。

第六章  综合交通规划

综合交通规划包括两大部分，即城市对外交通和城市内部交通。其中城市对外交通主要包括铁路、对外公路以及客货运站场等。城市内部交通主要包括城市道路、公共客运交通以及静态交通设施等。它们构成一个联系紧密的有机的城市综合交通体系。

第一节  城市对外交通规划

一、公路

1、现状

现有209国道和S308省道呈三叉形汇集于县城，东通常德，西接凤凰，南连怀化，是麻阳国民生产的大动脉，其中209国道境内里程34.3公里，S308省道境内里程41公里。两条公路均太窄，不能满足容流和货流的需要，全县通车公路总里程1039.7公里，达到四级公路标准的102.3公里。

麻阳县城目前无专门的社会公共停场，停车设施缺乏。

麻阳县城现有一个汽车站，位于尧里河南岸，富州大道东侧，面积1.9公顷，是整个县城的对外联系枢纽。2003年全县完成客运量194万人次，货运量65万吨。

2、发展策略

以高速公路和国道为骨干，与全省及周边省市的高速公路联网。增加对外通道，提高公路等级，逐步形成快速、便捷的放射对外公路系统。

3、发展规划

规划形成以国道、省道为主体的“一快一环多连线”的对外交通路网骨架。

一快：

包茂高速公路（凤凰——县城——怀化）。

一环：

209国道（凤凰——石羊哨——县城——兰村——怀化）；

308省道（常德——吕家坪——县城——谭家寨——锦和——芷江）；

漫水联络道（丛县城东南方向联系209国道和308省道）。

四连线：

县城——谷达坡——板栗树——凤凰；

县城——栗坪——泸溪；

县城——兰村——江口墟——怀化；

县城——和平溪——黄桑——吕家坪——常德；

规划客运站场分东西两个，其一为锦江东岸漫水路北侧，其二位于包茂高速公路立交桥北侧。现有长途汽车站位于城市中心地段不利交通，改成居住用地。结合枝柳铁路与麻阳火车站，在铁路西侧建设大型仓库和工厂。

二、铁路

1、现状

铁路是麻阳重要的运输方式之一。枝柳铁路途径板栗树、谷达坡、高村、绿溪口、和平溪，县境内营运里程33公里，设有麻阳站和大坡站，麻阳站分设客站和货站，客站为国家四级客站，800m2候车厅可同时客纳旅客1000多人。大坡站为小站，停靠普客列车和让行列车。

2、发展策略

以铁路站场枢纽建设为重点，适应社会经济发展的需要，充分发挥铁路中远距离的运输优势，从而带动整个县域的社会经济发展。

3、发展规划

规划改造并扩建火车站房及战前广场，使其成为展示麻阳风貌的入城标志。

对外交通站场规划控制一览表

| 名 称 | 用地面积(公顷) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 麻阳火车站 | 7.5 | 车站路与铁东路交叉口西侧 |
| 尧里长途汽车站 | 1.21 | 环城大道与209国道交叉口西北角 |
| 漫水长途汽车站 | 1.67 | 漫水路与民俗大道交叉口东北角 |

对外交通线规划控制一览表

| 名 称 | 类型 | 起讫点 | 控制宽度(米) | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枝柳铁路线 | 铁路 | 209国道~308省道 | 15~50 | 一级 | 4.9公里 |
| 包茂高速公路 | 高速公路 |  | 25 | 一级 |  |
| 209国道 | 国道 | 环城大道~富州大道 | 36 | 一级 | 5.5公里 |
| 308省道 | 省道 | 漫水路~209国道 | 20 | 一级 | 10.1公里 |

第二节  城市内部交通规划

一、城市内部交通规划原则与目标

1、加强对外交通和市内交通的衔接，建设客运换乘工程枢纽，提高交通系统的综合效率。

2、加快城市主干路和次、支路网系统建设，切实加强支路特别是中心城区的疏通建设，完善城市道路网络。

3、优先发展公共交通，确定其主导地位，适度发展私人小汽车，形成以公共交通为主体，各种交通工具协调发展的高效、安全、经济的城市综合交通体系。

二、城市道路

1、现状问题

麻阳县城现有城市道路以南北向为主，东西向为辅。南北向主要有富州大道（4527米）和建设南路（832米）、建设北路（1454米）；东西向主要有车站路（397米）、五一路（878米）、清水路（270米）、大桥路（676米）、友谊路（736米）、兴隆路（610米）、人民路（567米）、田坪路（523米）等。至2003年底，县城建成区面积3.8平方公里，道路广场面积37.9公顷，道路总长度18.88公里，其中主次干道8.47公里，城市干道网密度为2.23km/km2，道路网密度为4.97km/km2。现有城市道路宽7-36米，富州大道36米、其余道路均在20米以下，现有道路路面多为混凝土路面，少量为沥青路面。县域内公共交通以公共汽车和三轮摩托车为主。

目前麻阳县城区的交通流量不大，交通堵塞情况较少，但仍存在以下问题：

1)县城区道路不成系统，主次干道布局不合理，路网密度小。城市支路缺少，城市交通流主要集中在少数几条干道上，部分交叉相距太近或不规则相交，造成交通不畅，影响交通安全；

2)静态交通设施缺乏。县城社会停车场、集散广场少。交通管理和交通设施不健全；

3)县城内交通工具类型多，车速变化较大，在道路上混杂行驶，相互干扰比较大。由于县城目前面积较小，居民出行大多以自行车或步行为主，造成主要街道及市场交通流过于集中。

2、规划原则

1) 建设以快速路为骨干，布局合理、功能明确的城市道路网络，完善主干路、次干路、支路三级路网，特别是要增加旧城区内的支路密度，提高道路网络化程度。

2) 与城市用地规划相结合，满足城市社会经济发展的需要，满足因土地开发而产生的交通运输需要，同时发挥城市道路交通对土地开发的引导作用。

3) 合理对待旧城区道路规划整治与新开发区道路网络建设的不同特征，建设因地制宜，立足现状，面向未来，规划科学合理、高标准、可操作的道路网络系统。

4) 合理引导过境交通，处理好内部交通与外部交通的联系与转换，并为城市远景发展提供余地。

5) 改善道路交叉口，提高道路通行能力，完善道路功能。

3、城市道路设计标准

麻阳县道路网根据《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)的要求，划分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级，并根据麻阳县实际情况，在规划区范围内，结合村镇建设，规划增加县乡公路及村镇道路两个层次。

各类道路功能与设计标准如下表：

各类道路功能与设计标准

| 道路分类 | 功能与服务特征 | 设计标准与要求 | 与其它道路的联系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、主干路 | 1、承担组团(镇)内部功能区间交通联系； 2、构成组团(镇)内连续完整的主要道路网络 | 设计时速： 60公里 车道数：6~8个 红线宽度：30-60米 设行人和自行车道 | 1、与干路网立交或与其辅道相连 2、与组团内道路平交 3、严格限制建筑出入口 |
| 2、次干路 | 1、承担组团(镇)内相邻小区间短距离出行。 2、强调其交通汇集和出入能力，使之输入给主干路 | 设计时速：40公里 车道数：4-6个 红线宽度：16-30米 | 1、只与主干路和支路相连； 2、适当限制出入口 |
| 3、支路 | 承担小区内部及小型建筑出入交通 | 设计时速：30公里 车道数：2~4个 红线宽度：7-16米 | 1、只与次干路相连 2、不限制建筑出入口 |
| 4、县乡公路 | 联系城市与乡镇及乡镇之间的公路 | 设计时速：20-30公里 车道数：2~4个 红线宽度：9-15米 | 不限制出入口 |
| 6、村镇道路 | 联系村镇之间及村镇内部道路 | 设计时速：20-30公里 车道数：2个 红线宽度：7-12米 | 不限制出入口 |

4、城市道路网布局规划

1) 总体格局

建立以快速路、主干路为骨架、交通轴向明确、次级道路健全的城市道路网：

快速路：包茂高速公路。

主干路为：即代远大道、锦江大道、富州大道、民俗大道、农园路、建设南路六条南北向主干道，以及209国道城区段（漫水路）、新城路(五一路)、尧里路、环城大道四条东西向主干道。

规划道路密度统计表

|  | 道路分类 | 道路长度(km) | 路网密度(km/km2) | 城市道路交通规划设计规范(km/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划区面积(10km2) | 主干道 | 11.84 | 1.18 | 1.0~1.2 |
|  | 次干道 | 14.13 | 1.41 | 1.2~1.4 |
|  | 支 路 | 38.67 | 3.87 | 3~4 |

2) 道路整治

旧城区道路整治的基本原则是基本上维持原有道路骨架；理顺现有道路功能，合理组织机动车与非机动车交通，适当组织单向交通；结合商业设施的布局，规划步行道路系统；对原有曲折狭窄道路有重点的拓宽取直、改善道路线型与断面形式。

中心区道路整治的主要措施：打通瓶颈路段，改造道路断面，完善交通设施。

3) 道路横断面

根据规划道路的功能、等级及未来的交通量，对城市道路断面、红线宽度和车道数进行安排和适当调整。规划快速路的道路横断面以两块板为主；主干路的道路横断面以三块板和四块板为主，即设机非分隔带以实现机非分流，设中央分隔带以实现机动车对向分流，路幅不足的道路可不设中央分隔带，而以划线代替，横断面形式则为三块板；次干路的道路横断面以一块板为主，但必须保证机动车车道数不小于4车道；支路原则上以一块板为主，机动车车道数大于或等于两车道。

4) 自行车系统

对自行车交通应采取以疏导为主，限制为辅的政策。自行车交通的优点是灵活、方便、无公害，适宜于短距离(3~4公里)范围内骑行，缺点是速度慢，与公共交通相比道路利用率低，舒适程度低。因此应大力发展公共交通，提高公共交通的服务水平，吸引自行车出行向公共交通出行转化。

自行车道系统应由单独设置的自行车专用路、城市干路两侧的自行车道、城市支路和居住区内的道路共同组成的连续自行车交通网络。自行车道系统的规划设计应贯彻自行车和机动车分流的原则，分流方式根据路网特点，灵活处理，不能强求统一模式。道路等级越高，安全隔离应越彻底，以保障主要道路的交通高效率和交通安全。自行车出行范围应基本上控制在组团内部或相邻组团间，减少自行车长距离低效出行，自行车道应与具有存车换乘设施的公共交通站点衔接，并在站点附近设自行车停车场。

老城区由于历史原因，街巷密度较高。结合旧城改造，规划建设自行车专用道和以自行车为主的支路，逐步提高自行车道路的服务水平。

在自行车道路的近远期建设中，由于近期的自行车交通仍然占很大比重，因此需留有充分的自行车道的宽度和面积。而在远期随着自行车出行的减少，可根据需要，考虑将自行车道逐步改为机动车道、公交专用道或步行道。

5) 步行系统

城市步行系统的规划目标是在市区范围内建立一个综合、安全、方便的行人交通网络，满足行人通行、集散、游憩的需求，这是现代文明城市的重要标志。

步行系统规划应将人行道、人行天桥、人行地道、商业步行街、城市滨江步行道以及居住区的步行系统、城市广场等紧密结合，构成完整的步行交通系统。步行系统与其它交通系统之间应相对隔离，以形成安全、舒适的步行空间，同时又要与公共交通衔接良好、转换方便。

在城市主、次干路、支路均设置人行道，人行道的宽度应根据行人流量、流向来确定。道路设计应考虑使人行道与车行道有一定隔离，如护栏、绿化带等，以创造良好的步行交通、集散、游憩环境。步行交通规划应满足无障碍要求。

建议在控制性规划中，在机动车交通繁忙的主要道路和交叉口上做好行人处理，结合实际情况设置人行天桥或地道；在老城区改造中，可有条件地辟建步行商业街区。

6) 广场

城市广场是市民活动、人流集散和交通组织的重要场所，主要可分为交通集散广场、公共游憩广场两类。

交通集散广场：主要解决人流、车流的交通集散，如大型交通设施、体育场等的广场，这类广场要有足够的行车面积、停车面积和行人活动的空间。广场的交通组织需流线合理、交通有序。规划在各类有大量人流集结的公共设施前均应考虑设置规模不等的广场。如火车站的东广场等。

公共游憩广场：公共游憩广场主要布置在政府所在地、商业区中心、文化娱乐设施等的附近，以良好的环境形成居民日常活动游憩的休闲性场所。

广场规划一览表

| 序号 | 名称 | 用地面积（公顷） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福寿广场 | 2.93 | 尧里河汇入锦江口西北角 |
| 2 | 城西广场 | 3.48 | 城西新区，代远大道两厢 |
| 3 | 市民广场 | 2.98 | 木冲垄水库西侧 |
| 4 | 火车站广场 | 1.42 | 火车站东侧 |
| 总 计 |  | 10.81 |  |

三、公共客运交通

1、现状

麻阳县目前没有公交线路，交通出行大多靠三轮摩托和出租车。

2、发展策略与目标

发展以公共交通为主体，出租汽车为辅的综合客运交通体系。

3、发展规划

1) 市郊客运交通

建立和完善县城区与县郊集镇之间的快速、便捷的公共交通体系，增加线路和车辆，完善网络体系。

2) 城区客运交通

常规公交作为公共交通的主体，至2020年承担全部客运量的85%，其他方式承担全部客运量的15%。

3) 公交专用道

坚持公交为主导，大力发展、改善公共交通条件。在线路繁忙、客流量大的地段规划公交专用车道或公交专用道路。

4)公交场站设施

强化公交配套设施，如停车保养场、公交首未站、中途停靠站、公交枢纽站，按国家相关规范标准建设，结合具体路段系统设计。

公共交通设施规划一览表

| 序号 | 性 质 | 用地面积(公顷) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漫水公交始末站 | 0.79 | 枢纽站 |
| 2 | 尧里公交始末站 | 0.98 | 首末站、保养场 |
| 3 | 火车站公交始末站 | 0.65 | 枢纽站 |

四、静态交通设施

1、现状

目前，麻阳县城几乎没有一个真正意义的停车场。新建、改建、扩建的大型宾馆、饭店、商店等公共建筑配建停车场严重不足。

2、发展策略

为适应交通量的发展，抓紧停车设施的规划建设，充分保障停车场地用地，同时引进现代化的管理手段，加强对各类停车设施的管理，尽可能提高每个泊位的周转率。

3、发展规划

按照国家标准，社会停车场用地总面积按规划人口0.8~1.0平方米/人，到2020年，麻阳县停车场地规划用地控制在8-10公顷。配套停车场建设应严格按麻阳县有关规定严格执行，并且禁止将配建的停车用地改作其他用途。

1) 配建停车场地规划

必须根据各建设项目的性质和规模及在城市中的位置，按照麻阳县的有关规定配建机动车和非机动车停车场地的规定，禁止将配建的停车用地改作其他用途。

2) 社会公共停车场地规划

社会停车重点考虑的地段是中心商贸区和城市的出入口部位以及重点开发的地区。

麻阳县目前交通集散量大的公共建筑停车场地匮乏，对交通集散量大的公共建筑所需配建的公共停车位数可参考下表数值设置。

交通集散量大的公共建筑配建的停车场地要求

| 项 目 |  | 单 位 | 机动车 | 非机动车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内部 | 外部 |
| 旅馆 |  | 停车位/客房 | 0.25 | 0.75 | 0.25 |
| 饭店、娱乐场所 |  | 停车位/100平方米建筑面积 | 0.75 | 1.0 | 1.0 |
| 办公楼 |  | 停车位/100平方米建筑面积 | 0.50 | 1.5 | 1.0 |
| 商业场所 |  | 停车位/100平方米建筑面积 | 0.25 | 1.0 | 2.0 |
| 体育场馆 | ≥15000平方米体育场或≥4000平方米体育馆 | 停车位/百座 | 3.50 | * | 25 |
|  | <15000平方米体育场或<4000平方米体育馆 | 停车位/百座 | 2.00 | * | 25 |
| 娱乐性体育设施 |  | 停车位/百座 | 10.00 | * | 20 |
| 影剧院 |  | 停车位/百座 | 2.50 | 5.0 | 25 |
| 展览馆 |  | 停车位/100平方米建筑面积 | 0.40 | 1.0 | 1.5 |
| 医院 |  | 停车位/100平方米建筑面积 | 0.20 | 1.0 | 1.5 |
| 火车站 |  | 停车位/高峰日每百旅客 | 2.00 | * | 4.0 |
| 游览场所 |  | 停车位/100平方米游览面积 | 0.07 | * | 0.5 |

*：内部非机动车停车数按职工人数的30%计算。

旧城区由于用地上矛盾突出，尤其是对摩托车、自行车的停放，只能“化整为零”，分散解决，结合旧城改造的建设项目和人防工程，多建地下停车库或停车楼。近期可在不影响道路交通和不违反有关安全规定的条件下，允许有管理的沿路单面停车。

规划在城市出入口、铁路货场设大型停车场，主要以停放外来大型货车为主；城市客运枢纽如火车站、长途客运站设置客车停车场；此外，在铁路货场设置货车停车场，以后逐步完善其功能，发展成为货物流通中心；其他为综合性停车场。

七、货运交通

1、货运交通现状

麻阳县目前货运市场较为零乱，没有一个成型系统的货运站场。专业运输企业车辆普遍较陈旧，经营状况不太好，影响了其作用的发挥；运力与运量不匹配，车型结构不合理。

2、 货运站场规划建设

规划在城市主要出入口布置货运服务中心，结合城市用地布局，与公路骨架匹配，调整和建设公路货运枢纽系统。

3、 货运道路

货运道路必须在货物形成点或货运集散中心之间形成方便的联系。由于货运交通对城市交通的影响较大，因此货运道路主要利用交通性主干道，应尽量减少对城市生活的干扰。

麻阳县的主要货运道路有国道及部分主干路。其中中心城区的货运主干路有富州大道、锦江大道、新城路。

第七章   园林绿地系统规划

一、现状分析

1、现状

至2005年底，建成区内几乎没有公共绿地，只在尧里河南岸桥头有一处山头，覆有植被，也已被划作开发用地。

2、存在的主要问题

1)绿地分布极不均衡，旧城区内几乎没有公园绿地，而城区外风景优美，有很好的自然旅游资源，构成比例失调。防护绿地严重不足，国道以及滨水带未形成全面合理的绿地系统。

2)城市道路绿化状况不容乐观。城市道路总体绿化程度不高，道路绿地面积少，基本无街头花园和开敞绿地。绿化质量不高、树种单调，生长状况欠佳，且人为损害严重。

3)居住区绿地率低，公共绿地极少。居住区绿地是直接为居民经常利用和享受的，是体现城市人居环境质量的一个重要标志。现状居住区绿地率偏低，大部分居住区内没有设置公共绿地(小游园)。

4）城市发展中对绿化的重视程度不够，从上版总体规划以来没有新建一处县级公园绿地，城市绿地建设与城市建设未能同步增长。

5）绿地建设的管理体制与执法力度有待加强，市民的绿化美化意识有待培养。

二、绿地发展需求分析

1、生态环境需求

为将麻阳建成一个特色旅游服务城市，为保证城市生态环境质量的一流水平，城市建成区的城郊森林起到了重要作用，现周边郊区的的林业带受到了不同程度的破坏，对城市景观及生态是一个极大的负面影响。近年来我国的环保、林业与园林科研人员所做的多项专题研究表明，从维持城市空气中的碳氧平衡、吸收有害气体、缓解热岛效应等生态功能要求出发，对于人均用地指标在75~105平方米的城市地区，其人均绿地占有量应有30~40平方米，绿化覆盖率争取达到40~50%左右，城市生态环境质量才能最佳。故对周边原始环境的保护对创造麻阳的城市特色起着举足轻重的作用。

2、国家标准及指标分析

根据《城市用地分类与规划建设用地标准》，绿地用地指标>9平方米/人，其中公园绿地>7平方米/人，在规划建设用地结构中绿地占建设用地的比例为8~15%，加上其它各类城市用地中的绿化用地比例(不计入城市总体规划用地平衡)，总计城市绿地率要求应达到30~40%。

三、发展规划

1、发展目标与规划指标

到2020年，规划区范围内绿化覆盖率达到50%，都市区内绿化覆盖率达到45%，人均公园绿地达到10平方米。

2、规划原则

1) 可持续发展原则

2) 网络性和系统性原则

3) 因地制宜，均衡分布的原则

4) 突出苗族特色和与民族文化相结合的原则

四、总体布局与发展策略

1、布局结构

根据生态优先原则，结合麻阳县自然地理地貌与城市空间布局，形成“两带一圈”的生态绿地空间结构，避免城市简单向周边无序扩张的发展模式，把城市发展与生态环境保护紧密结合起来。

两带——即以锦江风光带、尧里河风光带。

一圈——外围以规划区自然山水环境为城市生态支撑，通过河道风光带、绿色通道、森林公园的建设，构筑城市林业生态圈，将城区外围的各种生态要素有机组合并引入城市复合生态系统之中。

2、发展策略

在对现有农林地进行结构调整和改造的基础上，重点突出“一轴、两带、四园”等城市生态工程的建设。

五、生态绿地系统规划

1、一轴：代远大道绿色景观轴线。

2、两带：锦江风光带、尧里河风光带

沿尧里河两岸控制50-100米绿化带，沿锦江两岸控制20米绿化带，加强沿岸绿化形成生活性开放公园绿地。

3、四园：四个不同特色的城市公园

在都市区范围内，规划建设代远公园、盘瓠公园、麻阳森林公园、尧里生态观光公园。以改造城市环境为宗旨，以社会与生态效应为主，兼有休闲、娱乐、观赏、旅游等性质，以打造特色旅游城市为最终目的。

4、城市园林绿地

都市区内以道路绿廊、河道绿带为网络连接城市公园绿地、附属绿地，组成一个以山、水为背景，相互关联的城市园林绿地系统。

六、绿地系统规划

1、公共绿地

规划综合性公园3个，即代远公园、盘瓠公园和新城公园，总面积48.02公顷；滨江绿化带、街头花园、城市绿化广场等开敞绿地53.11公顷。公共绿地面积合计101.13公顷，人均10.11平方米。

| 公园绿地规划一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 序号 | 名 称 | 位置 | 面积（hm2） |
| 综合公园 | 全市性公园 | 1 | 盘瓠公园 | 江东漫水路与农场路之间 | 28.42 |
|  |  | 2 | 代远公园 | 代远大道北端 | 13.64 |
|  | 区域性公园 | 3 | 新城公园 | 代远大道南端 | 5.96 |
| 社区公园 | 居住区公园 | 4 | 马南公园 | 县技校北侧 | 1.54 |
|  |  | 5 | 博览公园 | 博览中心南侧 | 1.53 |
|  | 小区游园 | 6 | 城北游园 | 锦江中学北侧 | 0.27 |
|  |  | 7 | 民俗游园 | 锦江东岸 | 1.50 |
| 带状公园 | 带状公园 | 8 | 尧里河风光带 | 尧里河两岸 | 32.01 |
|  |  | 9 | 锦江风光带 | 锦江两岸 |  |
|  |  | 10 | 新城路绿化带 | 新城路两厢 | 5.07 |
|  |  | 11 | 代远大道绿化带 | 代远大道两厢 | 6.59 |
| 街旁绿地 |  | 12 | 城西广场 | 城西新区 | 3.48 |
|  |  | 13 | 盘瓠大桥桥头广场 | 盘瓠大桥桥头 | 1.12 |
| 总计 |  |  |  |  | 101.13 |

2、防护绿地：

沿铁路两侧各控制50-100米防护林带；沿尧里河两岸控制50-100米绿化带；沿锦江两岸控制20米绿化带。

3、附属绿地：

结合城市居住区的改造，按部颁标准人均1~2平方米指标，布置集中的公共绿地，旧城区居住(小)区绿地率不低于30%，新建居住(小)区绿地率要达到40%以上，并按400米服务半径布置小游园。新建公共建筑、医疗卫生、幼儿园、大专院校、科研部门等单位绿地率控制30~50%，中小学为35~40%，机关企事业单位为30~35%，新建工厂为30~45%，有污染源的单位必须在单位外围辟建不少于50米宽防护林带。新建和扩建的城市主干路均应保证绿化用地为道路总面积的30~40%，次干路为25~30%，支路不小于20%。

第八章   环境保护规划

- 环境现状

1、水环境

锦江和尧里河水质完全达到Ⅲ类水质。

2、大气环境

空气质量好，基本不受大的工业影响。

3、声环境

通过加强对商业、娱乐业、建筑施工噪声污染的日常监管，使麻阳县声环境有明显改善。

4、固体废弃物

工业废弃物产生总量少，但生活废弃物未能进行合理处理，特种垃圾未进行特殊处理，对环境造成一定影响。

二、环境保护目标

1、环境保护总目标

遵循可持续发展战略思想，切实加强城市区域大环境与内部环境的协调保护，实施跨世纪蓝天碧水工程计划，确保环境质量明显改善，城市生态良性循环，创造与现代化城市相适应的优美城市环境。

2、城市环境保护基础设施目标

气化率超过95%，污水处理率达到90%，生活垃圾无害化处理率达到100%。烟尘控制区覆盖率达到100%，城区大气质量优于二级标准，工业及生活污水处理率达到100%，噪声达标区覆盖率达到80%。

3、生态建设目标

森林覆盖率大于50%。

三、环境保护功能区划

(一) 地表水环境功能分区

1、生活饮用水水源保护区

水厂取水口上游2000米 (一级保护区)。

2、景观娱乐用水区

适用于重要风景游览以及与人体非直接接触的景观、娱乐水体。主要指盘瓠大桥下游锦江河段，全长5.86公里，水面平均宽280米。

(二) 环境空气质量功能分区

1、一类环境空气质量功能区：执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)一级标准。主要指滨水风光带沿线地段。

2、三类环境空气质量功能区：执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)三级标准。主要指北部工业区。

2、二类环境空气质量功能区：执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，范围为规划范围内除划为一类与三类功能区外的其它区域。

(三) 固体废弃物控制区

固体废弃物均在城区范围内统一控制、集中处置。在城北308省道北侧建立一个垃圾无害化处理场。在东、西、北城区内各设置一个垃圾中转站，负责转运危险固体废弃物与生活垃圾。

四、保护对策

1、水环境对策

做到雨污分流，新建污水处理厂，配套污水处理装置，对工业污水与生活污水进行处理，以达到有关排放标准。

控制水厂上游的水土流失与污水的排放，保证城区生活用水的水质。

2、大气环境对策

1) 城市汽车尾气污染比较严重，改善道路和交通状况是重要的减少污染措施。严格控制机动车的尾气排放，对使用时间过长和损坏严重的旧车，要及时淘汰。推广实行机动车尾气排放的技术性改造措施，逐步减少柴油车，禁止使用含铅汽油。

2) 大力改善燃料结构，加快天然气入城的建设速度，用燃气取代燃煤，进一步提高城市气化率。

3) 在产业结构政策上，要严格控制大气污染严重的项目上马，项目选址应当考虑本地的风向。

4) 采取加强管理和监督，限时施工等措施减少建筑扬尘污染，搞好道路和城区绿化，减少大气污染影响。

3、固体废弃物控制措施

1) 一般固体废弃物经垃圾中转站转往垃圾无害化处理场处置。

2)危险废弃物处置率达到100%，建立专门的医疗废弃物处置中心，对各医院产生的医疗废弃物进行集中收集并运往怀化市处置。

4、噪声控制对策

为有效控制县城的交通和环境噪声，应当在《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)基础上修订城市噪声功能区划，按功能区进行控制。

1) 城市交通噪声控制对策

对于交通噪声，应采取道路交通综合控制方案：

·严禁安装、使用高音喇叭，控制机动车排气筒噪声；

·限制过境车辆在市区通过，改善道路交通条件，增加停车场，加宽道路，增加人行天桥和地下通道；

·在道路两侧设立绿化带，交通干线两侧应避免建设居民住宅等噪声敏感建筑物，在高噪声路段居民区边建立隔声墙；

·合理分配车流量，完善交通管理系统，加强机动车噪声检测；

·加强法制建设，对违章行为进行一定处罚。

2) 区域环境噪声控制对策

·对工业噪声，应根据功能区划分，将噪声污染严重的企业建立在城区外围，并采取隔离等防护措施；

·取消影响严重的居民文教区内的企事业、个体噪声源；

·对于商业混杂区，加强停车场建设，加强车辆疏导，控制经营性声源，建设人行天桥和步行小区。

3) 建筑施工噪声控制对策

控制私人装修噪声及建筑施工噪声，对于施工噪声，应限制施工作业时间，尽可能避免在居民正常休息时间施工。

5、土地与生态环境保护对策

·增加植被覆盖，避免过多的对山体破坏造成水土流失；

·加强城市建成区内的绿地建设；

·大力植树造林，对一切可利用的宜林荒山进行绿化覆盖，特别是在水源保护区内要完善水源涵养林的建设；

·管理控制土地开发活动；

·建立自然植被保留地，严格限制其中的开发活动；

·加强对自然植被和农业用地的管理；

·采用先进的农业生产技术，增加单位农业用地面积上的产出。

第九章  给水排水工程规划

一、给水排水现况及存在问题

1、给水部分

县域内现有凤嘴水厂和锦江水厂两座水厂，凤嘴水厂位于高村镇毫洛溪上游，文明山脚下，水源为尧里江，供水能力1万吨/日；锦江水厂现状供水规模1万吨/日，规划供水规模3万吨/日，水源为锦江。城区目前无中途加压泵站，，在县气象局山上建有一座容积为800m3的高位调节水池。

目前，除县城敷设有较完善的供水管网外，其余地区供水管网还不是很完善，管网尚未形成较为科学和完善的环状供水管网，管径偏小，管网长度距规划要求尚有一定的差距。

存在问题：

1) 由于目前县城尚无完善的排水系统及污水处理设施，污水未经处理就直接排放至锦江和尧里江，对城市水源造成很大污染，水源水质难以保证。

2) 随着麻阳县的城市化发展，城市人口的增加，人民生活水平的提高，两座水厂的现有规模将不能满足供水要求。

2、排水部分

县城目前排水设施极为缺乏，很多地方尚处无组织排水状况，雨、污水就近排入水体，仅一些主要街道铺设了排水管，部分地区排水使用的是一些自然沟和一些不规范的土渠等，县城目前尚无污水处理厂，污水几乎未经处理就排入了水体。

存在问题：

1)采用明沟排水，太窄、又未加盖板。

2)老城区地势较低，每年雨季河流涨水，时常淹没房屋良田。

3)下水道管径过小。

4)污水未经处理直接排放，对水源造成污染。

5)未建成完善的排洪体系，雨季山洪基本上沿天然形成的山沟，未经有效的疏导，自然冲泄而下，导致山洪泛滥。

二、给水排水工程规划

1、设计依据

《城市给水工程规划规范》GB50282-98

《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

《室外给水设计规范》GBJ513-86

《室外排水设计规范》GBJ514-87

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98

《麻阳县城总体规划（1993年-2010年）》

《麻阳县城总体规划修编》

2、给水部分

1)用水量

根据《城市给水工程规划规范》，考虑麻阳县城的城市定位，人均综合用水量指标按650升/日·人计。

最高日总用水量为：

2010年 650升/日·人×6万人=3.9万吨/日

2015年 650升/日·人×7.5万人=4.875万吨/日

2020年 650升/日·人×10万人=6.5万吨/日

2)水厂

凤嘴水厂供水能力1万吨/日，锦江水厂现状供水规模1万吨/日，规划供水规模3万吨/日，两座水厂的远期供水能力将不能满足县城发展的要求。因此，必须对现有水厂进行扩容，凤嘴水厂近期保留，远期取消，锦江水厂远期供水能力扩大为6.5万吨/日，使之满足城市供水的要求。同时，结合县城向西发展的趋势，考虑尧里江的枯水流量和水质，远景规划中，在308省道和209国道交汇处的西北角，尧里江的南岸，新建一座水厂，以满足远景供水需要。

3)供水管网

给水干管沿道路西、北侧敷设，布置成环状，给水管网供水压力要求最低不小于0.1Mpa。同时，在县禾镰厂山坡上新建一座容积为4000m3的高位调节水池，确保临时故障时城区的供水问题。

4)消防给水

按规范设置市政消火栓，其最大间距不超过120m，水厂出水采用相应措施，保证消防水量和水质的要求。并适当设置一些消防水池和消防车取水点。

3、排水部分

1)排水体制采用雨污分流排水体制，雨水排入自然水体，污水送至污水厂进行处理。

2)污水量：按给水量80%计，则污水量为：2010年3.12万吨/日，2015年3.9万吨/日，2020年5.2万吨/日。

3)雨水量：参照吉首地区暴雨强度公式计算雨水量。

Q=ψqF  (L/S)

907.14(1+0.36lgp)

暴雨强度公式为：q=—————————

(t+2.986)0.53

其中重现期取P=1年

汇水面积F(ha)

径流系数ψ，一期ψ为0.68，二期ψ为0.45

t=t1+mt2

t1—地面积水时间，取为10分钟

t2—管渠内流行时间

m—延缓系数，取m=2

4)管径

根据雨、污水量和排水坡度等可计算出各管段排水管径。

5)管线布置

根据当地地势特点，按管径最小，管线最短的原则，雨水管主要沿道路中心线布置，污水管沿道路东、南侧布置。

A、沿锦江和尧里江两岸布置污水干管，污水支管就近接入污水干管，污水重力自流至污水厂和污水提升泵站。

B、雨水排放按照高水高排、低水低排的原则，高区雨水经收集后就近排入自然水体；雨季时，地区雨水经沿江敷设的低区雨水干管汇流至雨水排渍泵站后，经泵站提升后排入江中。

6)泵站设置

A、在锦江东岸设置一座污水提升泵站，将锦江以东地区的污水压力提升过江后，接入北区的污水重力管道，自流至污水处理厂。

B、沿江布置若干雨水排渍泵站，提升雨季时的低区雨水。

7)污水处理

在锦江下游的北岸设置一座污水处理厂，污水处理厂占地7.5公顷，处理规模为二级处理，远期处理规模为5.2万吨/日。目前，针对一些污染较大的企业，要求其自行处理，达到市政排放标准后方可排入市政排水管渠。

8)山洪疏导

麻阳县城位于大山之中，且靠山临江，山区地形复杂，千沟万壑，暴雨时，山区雨水顺着长年水流冲刷形成的山沟流入锦江和尧里江，多年以来，县城一直饱受山洪泛滥之苦，究其原因，主要是排洪管道不完善，山洪没有得到有效的疏导。本次规划中，高排渠的设置就是对自然山沟流经城区的部分进行改造，高排渠的走向，大体上沿自然山冲下游的走向确定，并结合城市道路，按照就近排放的原则设置。同时，沿城市环线外侧设置排洪沟，顺地势就近接入高排渠。通过两者结合的办法，有效疏导山洪。

第十章   供电工程规划

一、规划依据:

    - 《怀化市城市总体规划(1999~2020)》

    - 《城市电力规划规范(GB/50293-1999)》

    - 《城市管线综合规划规范(GB502989-98)》

    - 《怀化市麻阳苗族自治县县城电网改造可行性研究报告(2003~2004年)》

二、现状概况

县城及整个县域均由地方电网统一供电，各电网设施如下：

110KV网络：县城境内现有110/35/10KV变电站一座，即高村变电站，该变电站现有三绕组变压器一台，其容量为：8000KVA。110KV母线进线三回，分别为：辰溪电厂一回，锦和电站一回，怀化湾潭变电站一回，均沿城西城郊结合部架空敷设(详见《县城电力、信息现状图》)。

35KV网络：县城境内没有35KV变电站，高村变电站35KV母线出线二回，分别为：工业硅厂一回，炮台变电站一回。进线二回，分别为：黄土溪电站一回，马颈坳电站一回。35KV线路大部分沿城西城郊结合部架空敷设(详见《县城电力、电信现状图》) 。

35KV用户：县城境内现35KV电压等级大用户三户，其中工业硅厂由高村变电站35KV母线提供一回专线供电，铁合金厂容量5400KW，金山钢铁公司容量4600KW，均T接于高村变电站至炮台变电站35KV线路上。

10KV网络：县城10KV线路均由高村110KV变电站10KV母线出线，出线7回，供电范围包括整个县城及邻近的几个行政村，所有线路均架空敷设。

三、现状分析

1）电源：县城仅有110/35/10KV高村变电站一座，容量8000KVA，不能满足供电需要。近几年年均缺电量2000万KWH。110KV电网与大电网联系微弱，一回110KV线路通过辰溪电厂与桃源地方电网相连。一回110KV线路通过怀化湾潭变电站与贵州电网相连，输电线路长达48KM，导线型号为LGJ-120，转供能力不强。基本靠本地水电供电。

2）供电网络结构：35KV 用户T接于高村变电站至炮台变电站35KV线路上，直接影响了用户的供电可靠性，也不便于维护检修。10KV城网供电混乱，交叉供电、随拉现象严重，安全性差。10KV网络呈放射状，不能转供，停电事故影响范围大，供电可靠性不高。

3）电压质量：10KV线路截面过小，供电半径过大，加之设备老化，因而线损高，电压偏低，故障率高。

四、规划

- 负荷预测

本次负荷预测根据麻阳县电力部门近期电力规划及现状调查资料，并参考《怀化市城市总体规划(1999~2020)》所确定的各项用电指标，分别采用负荷密度法、人均用电指标法预测、校核本次负荷预测结果。

Ⅰ.负荷密度法负荷预测

用电负荷一览表

| 序号 | 用地代号 | 用地性质 |  |  | 面积 (万m2) | 单位面积设备容量(kw/ 万m2) | 设备容量 (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 |  |  | 307.06 | 250 | 76765 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  |  | 282.07 |  |  |
|  |  | 其 中 | 行政办公用地 |  | 41.19 | 300 | 12357 |
|  |  |  | 商业金融用地 |  | 100.27 | 480 | 48129.6 |
|  |  |  | 文化娱乐用地 |  | 73.41 | 350 | 25693.5 |
|  |  |  | 体 育 用 地 |  | 18.99 | 300 | 5697 |
|  |  |  | 医疗卫生用地 |  | 24.00 | 300 | 7200 |
|  |  |  | 教育科研用地 |  | 24.21 | 300 | 7263 |
| 3 | M | 工 业 用 地 |  |  | 51.97 | 400 | 20788 |
| 4 | W | 仓 储 用 地 |  |  | 34.51 | 200 | 6902 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  |  | 5.48 | 300 | 1644 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  |  | 173.87 |  |  |
|  |  | 其中 | 道 路 用 地 |  | 156.07 | 80 | 12485.6 |
|  |  |  | 广 场 用 地 |  | 7.45 | 80 | 596 |
|  |  |  | 停车场用地 |  | 10.35 | 100 | 1035 |
| 7 | G | 绿地 |  |  | 145.96 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 公 共 绿 地 | 101.13 | 80 | 8090.4 |
|  |  |  |  | 生产防护绿地 | 44.83 | 20 | 896.6 |
| 8 | U | 市政设施用地 |  |  | 12.28 | 250 | 3070 |
| 9 | D | 特殊用地 |  |  | 1.80 | 250 | 450 |
|  | 合计 | 城市建设用地 |  |  | 1015.00 |  | 239062.7 |
| 综合同时率取0.3 PJ=71719KW 变压器容载比取1.8 变压器安装容量 S=129094KVA |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅱ.人均用电指标法负荷预测:

单位：万kWh  万kW

| 年份 | 2002 | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均综合用电量kWh/(人.a) | 1355 | 1500 | 2500 |
| 人口(万人) | 3.8 | 6 | 10 |
| 总用电量(万kWh) | 5150 | 9000 | 25000 |
| 最大负荷利用小时数(h) | 4000 | 3500 | 3300 |
| 最大负荷(万kW) | 1.36 | 2.57 | 7.58 |

综合比较各负荷预测结果，结合县城实际，城区最大负荷2010年为2.57万千瓦、2020年为7.2万千瓦，则规划目标年县城负荷面密度为7066KW/平方公里，取变压器容载比1.8，需安装110/10KV变压器容量129.1MVA。

- 规划原则

Ⅰ.电网的发展速度适度超前国民经济的发展速度。

Ⅱ.远近结合，充分考虑建成区现状电网与总体规划电网的衔接

Ⅲ.建立完善的35KV网络，双回路供电。

Ⅳ.10KV配电网络采用环网、链接线方式，新建10KV线路采用电缆沿道路西北侧穿管埋地敷设，已建10KV线路逐步改造为电缆埋地穿管敷设。

3）电源规划

目前，城区电源以地方水电为主，地方水电站装机容量不足53550KW只能满足近期供电需要，为满足供电需要，考虑怀化规划220KV湾潭变电站与华中电网220KV阳塘变电站并网后向麻阳供电。

3）电网规划

变电站规划：高村变电站由8000KVA增容至2×31.5MVA。于城西新区规划110/35KV/10 KV变电站一座，主变容量2×31.5MVA。

110KV电网规划：现状各高压线路主要集中在规划新城区，对新城区的用地影响比较大，因此，必须对现有各线路进行改道、改接和改造。规划涉及110KV线路有：现状高村变电站至锦和电站110KV架空线路改接规划变电站，规划县城至漾头电站110KV架空线接规划变电站，这两回110KV架空线在县城范围内共杆架空敷设，预留20米高压走廊。规划变电站与高村变电站之间设110KV联络线两回，预留20米高压走廊，沿新城路北侧采用单杆双回方式架空敷设。现状高村变电站至辰溪电厂110KV架空线改为沿铁路隔离带西侧架空敷设。改造高村变电站至湾潭变电站110KV线路为单杆双回，预留20米高压走廊。

35KV电网规划：现状高村变电站至岩门变电站、黄土溪电站35KV架空线改由规划变电站出线，预留15米高压走廊，沿新城路北侧架空敷设。取消高村变电站至金山钢铁公司、工业硅厂35KV线路一回。现状高村变电站至兰里变电站35KV架空线改造为单杆双回，预留20米高压走廊，沿铁路隔离带西侧架空敷设。现状高村变电站至马颈坳电站35KV架空线改为沿铁路隔离带西侧架空敷设。规划县城至锦和变电站35KV架空线接规划变电站，预留15米高压走廊。

道路及广场照明：市政道路及广场照明，设置专用10/0.4KV变电所。

第十一章  信息、燃气工程规划

一、信息

1、信息设施现状

电信设施现状：县城现有电信中心局一个，城南分局一个，总交换容量16324门，现有电信用户1.3777万户，电信光缆主干线城区部分均为埋地敷设，网络结构为星型结构与总线型结构相结合。

移动通信设施现状：县城现有移动通信局一个，移动基站4个，通信光缆租用电信光缆和有线电视光缆。

有线电视设施现状：县城现有有线电视局一个，有线电视光结点18个，城区主干线均架空敷设。

2、信息管网存在的主要问题

数据、语音、图像等相关信息的传输受到通信光缆的限制。信息管网很不完善，还没有达到每条道路有管道的要求。电信局所、有线电视光节点、邮政所布点少，服务半径过大。

3、规划目标

建立大容量的通信网、 有线电视网及方便、快捷的邮政网，实现信息的现代化。

4、业务量预测

根据麻阳苗族自治县经济发展目标、人口及用地规模预测，采用面密度法、普及率法预测、校核各业务量。

面密度法预测

| 序号 | 用地代号 | 用地性质 |  |  | 面积 (万m2) | 单位面积设备容量(门/ 万m2) | 设备容量 (门) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 |  |  | 307.06 | 150 | 46059 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  |  | 282.07 |  |  |
|  |  | 其 中 | 行政办公用地 |  | 41.19 | 100 | 4119 |
|  |  |  | 商业金融用地 |  | 100.27 | 100 | 10027 |
|  |  |  | 文化娱乐用地 |  | 73.41 | 100 | 7341 |
|  |  |  | 体 育 用 地 |  | 18.99 | 100 | 1899 |
|  |  |  | 医疗卫生用地 |  | 24.00 | 100 | 2400 |
|  |  |  | 教育科研用地 |  | 24.21 | 100 | 2421 |
| 3 | M | 工 业 用 地 |  |  | 51.97 | 50 | 2599 |
| 4 | W | 仓 储 用 地 |  |  | 34.51 | 50 | 1725 |
| 5 | T | 对外交通用地 |  |  | 5.48 | 20 | 110 |
| 6 | S | 道路广场用地 |  |  | 173.87 |  |  |
|  |  | 其中 | 道 路 用 地 |  | 156.07 | 2 | 312 |
|  |  |  | 广 场 用 地 |  | 7.45 | 2 | 15 |
|  |  |  | 停车场用地 |  | 10.35 | 2 | 21 |
| 7 | G | 绿地 |  |  | 145.96 |  |  |
|  |  | 其中 |  | 公 共 绿 地 | 101.13 | 2 | 202 |
|  |  |  |  | 生产防护绿地 | 44.83 | 2 | 90 |
| 8 | U | 市政设施用地 |  |  | 12.28 | 50 | 614 |
| 9 | D | 特殊用地 |  |  | 1.80 | 100 | 180 |
|  | 合计 | 城市建设用地 |  |  | 1015.00 |  | 80133 |

普及率法预测

| 项目 | 单位 | 2002年 | 2010年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 县城总人口 | 万人 | 3.8 | 6 | 10 |
| 市话交换机容量 | 万门 | 1.63 | 4.5 | 8.75 |
| 电话普及率 | % | 36.3 | 60 | 70 |
| 电话用户数 | 万门 | 1.3777 | 3.6 | 7 |
| 手机交换机容量 | 万门 |  | 2.625 | 6.25 |
| 手机普及率 | % |  | 35 | 50 |
| 手机用户数 | 万门 |  | 2.1 | 5 |
| 有线电视普及率 | % |  | 25 | 40 |
| 有线电视用户数 | 万户 |  | 1.5 | 4 |

装机率按0.8计

5、信息管线

1)电信网

于城西办公区附近规划电信分局一个，规划控制用地1公顷。模块局服务半径按1公里考虑，新建5处模块局，模块局容量控制在1万门左右。光节点设置容量为500～1000门，分布于用户区中心。目前，宽带网等综合业务对电信业的贡献越来越大，信息网正朝着以支持宽带网等综合业务的方向发展。信息管网的建设应适度超前，以满足宽带网等综合业务的需要。电信管道采用PVC硬质塑管沿道路东南侧埋地敷设。接入传输层和中继传输层均采用光缆传输，用户采用综合宽带接入网。建设过程中尽量避免低水平的重复建设。配合市政道路工程，做好管线预埋。

2)移动通信网

于城西办公区附近规划移动分局一个，规划控制用地1公顷。移动通信基站服务半径按1公里考虑，新建4处移动通信基站。通信管道采用PVC硬质塑管与电信管道同沟敷设，接入传输层和中继传输层均采用光缆传输。

3)有线电视网

扩建现状县广电局，规划控制用地1公顷。光节点设置容量为500户，分布于用户区中心。通信管道采用PVC硬质塑管与电信管道同沟敷设，中继传输层均采用光缆传输。

4)邮政网

于城西办公区附近规划邮政分局，规划控制用地0.5公顷。邮政支局服务半径按1公里考虑，新建4处邮政支局，以满足邮政业务需要。

- 二、燃气

现状：县城现有燃气储配站一个，暂无燃气管网敷设。

1、气源：近期采用液化石油气，远期采用液化天然气作为气源。

2、用气量预测：居民用气量取2500兆焦/人·年，按居民气化率90%，根据县城人口预测居民、公建、工业及其他用户天然气用气量为2400万立方米/年。

3、管道敷设：采用管道天然气，采用中压A、中压B二级管网系统向用户供气。用户侧采用中－低压调压箱，调至低压送往各用户。主干燃气管网采用环状布置，支路燃气管网采用支状布置。燃气管道沿道路东、南侧埋地敷设。

4、县城规划储备站一个，占地3公顷，并满足《城镇燃气设计规范》GB50028-93的防火间距要求。

第十二章   环境卫生设施及殡葬设施规划

一、环境卫生设施现状

县城对各种类型垃圾站都十分缺乏。在县城内各主要干道公厕缺少。由于县城土地基本上分成小块私自建房，而且城市面积较小，公共性的环境卫生设施十分缺乏。随着城市的不断扩大和发展，公共设施的缺乏对县城发展起到了负面影响。

二、环境卫生设施规划

1、环卫设施规划目标

实现粪便、垃圾的无害化处理，逐步建立机械化、密闭化、无污染的垃圾收运体系。城市生活垃圾朝着分类化、减量化和废弃物处理的无害化、减量化和效益化的方向发展。美化城市市容，优化生态环境，保障市民健康，建设文明城市。

2、生活垃圾站规划

供市民使用的生活垃圾容器的位置要固定，既应符合方便居民和不影响市容观瞻要求，也要利于垃圾的分类收集和机械化清除，垃圾站服务半径不超过70米。

3、垃圾收集与处理

生活废弃物由市民自行倒入垃圾站，或由社区组织人员上门收集运送至垃圾站，由环卫部门用汽车收运至垃圾中转站再集中运至垃圾无害化处理场。规划在东、西城区各建设一处垃圾中转站。建筑渣土和特种垃圾(包括动物尸体、医疗废物、危险废物等)均应在符合环保的要求下作特殊处理。规划大型垃圾无害化处理场一处(含基建渣土处理)，位于城北308省道北侧。

4、公厕规划

公厕建设按照布局合理、美化环境、方便使用和有利于环境卫生作业的要求进行，近期完成各主要干道的公厕建设，使水厕率达100%；同时逐步提高公厕等级，力争在2010年前全部达到二类公厕，一类公厕达到20%以上，至2020年一类公厕达到90%以上。公共厕所布点应因地制宜，合理规划。厕所间距和数量根据以下不同情况确定：

1) 按城镇道路人流量确定设置间距：流动人口高度密集的街道和商业闹市区道路间距为300~500米，一般街道间距不大于800米。

2) 按地区面积确定设置数量：城镇公厕一般按常住人口2500~3000人设置一座，建筑面积一般为30~50平方米。旧城成片改造地段和新建小区，每平方公里不少于3座。

5、粪便收运与处理

水冲式厕所的粪便经水稀释，通过三格化粪池经城市排污公沟至污水处理厂后，流入锦江。

三、殡葬设施规划

1、至2010年，县城死亡人口火化率赶上并超过全国的平均火化率水平；至2020年，死亡人口火化率达100%。

2、在城区东北云车场建设一座殡仪馆，新殡仪馆将建成集火化、悼念、墓葬、塔陵及殡葬服务于一体的综合型、多功能、高品位、园林式的殡仪馆。

第十三章  综合防灾规划

第一节  人防规划

一、规划原则、目标及依据

1、规划原则

以新时期军事战略方针为指导，认真贯彻国家制定的“积极防御、长期准备、稳定发展”的战略思想和“长期准备、重点建设、平战结合”的方针，贯彻人防建设与经济建设协调发展，与城市建设相结合的原则，坚持以人为本，以三个效益为中心，合理布局，强化“结建”，分期实施，综合开发，努力使我县人防建设有一个新的飞跃和发展。

2、规划目标

满足打赢现代高技术条件下局部战争的需要，努力增强人防工程总量，提高抗力等级，合理配制工程类别，从整体上增强我县人防综合发展能力和防护能力，把我县建成具有平时发展经济、抗震防灾，战时防空抗毁，有效地保护人民生命财产安全的现代化民族城市。

3、规划依据

本规划依据“城市规划法”、“中华人民共和国人民防空法”、“人民防空工程战术技术要求”等编制。

二、城市总体防护规划

未来战争是突发性的高精尖武器较量的海陆空并举的现代化立体战争，因此，全面、有效的城市总体防护方案是赢得未来反空袭战争胜利的一项重要措施。根据《人民防空法》和《人防战术技术要求》，本着独立防护、连片成网、配套建设、走藏结合的原则，通过优化城市建设总体布局，结合麻阳县城城市的特点，制定本防护方案。

1、独立防护

强化人防工程独立防护单元建设，确保战时风、水、电、基本生活物资储备自成体系。凡今后新建“结建”防空地下室，要进一步加强防护审查，质量监督和验收管理，做到建一个，成一个，用一个。凡过去所建早期工程，要分块分期逐步完善防护单元建设，务必在本规划期内全部实施完毕。从而确保分散在各处的单个人防工程均具备独立的防护功能，为我县总体防护奠定坚实的基础。

2、连片成网

要进一步加强防空片的建设。其划分原则是：按平时行政区划，以每个街道办事处划为一个防空片。每片要有水源、食品供应站(点)和足额的人员掩蔽工程。有条件的还应具备区域地下电源，以保障战时掩蔽人员的必备生活条件。单元之间、街片之间，片与人防干道之间尽量连通成网，以利互相照应。

3、走藏结合

为实现有效防护，实行多疏散、少留城和走藏结合的原则。离城疏散(走)分为：早期疏散、临战疏散和紧急疏散。留城掩蔽(藏)分为：一是进洞掩蔽。在临战前，当警报发放后10分钟内，由街道或防空片指挥部组织群众有序进洞掩蔽；二是就地就近掩蔽。凡来不及进洞或无洞可进人员，实行就地就近利用地形地物掩蔽。

4、配套建设

为使各类人防工程建设同步发展，采取如下措施：

1) 建设和完善各级指挥所工程。指挥所建设要达到选址合理、抗力适应、功能齐全、布局规范的要求。

2) 建立和健全人防通信警报系统，逐步建成技术先进、自动化程度高、抗干扰能力强，具有一定抗毁能力，既相对独立，又与社会通信网络紧密结合的通信警报保障系统。要求能确保战时防空袭和平时抢险救灾的需要。

3) 建设和完善各类专业队工程，要求功能齐全、分布均衡、数量适应。在今后一段时期，要突出建设消防、医疗救护、抢险抢修、运输专业队工程，确保消除空袭后果的效率。

4) 要突出战时粮油物资储备、区域电源等配套工程建设，采取条块分工，责任落实、分期实施、平战结合的措施，逐步达到本规划要求。

5) 要切实做好各类人防工程口部加固改造和伪装，使其具有隐蔽性、可变灵活性。

5、优化城市建设总体布局

为有利于战时防护，针对麻阳县城市建设布局，提出人防控制要求如下：

1) 进一步加强城市道路建设管理。有计划地新建一批城市主次干路和拓宽一批城市次干路，道路宽度能满足战时建筑物倒塌后，机动车辆仍能通行的要求：

1

即B≥ —(H1+H2)+(4~8)M，其中：B为道路宽度，H1、H2分别为道路两边建

2

筑物的高度

城区主要交通干道两侧高层建筑应错开布置；平时要搞好离城疏散道路维护，随时保持良好的工作状态。

2)对人口密集的老城区，要严格控制人口增加，进一步加快旧城改造，有计划地开辟居民住宅新区；按国家建设部的有关规定，严格控制城区建筑密度和间距；规划新建的工厂企业原则上布置到近远郊，有计划地建设绿化带、街边花园和广场。

3) 要加强塘、池水面管理：对现有水塘、池、建筑物内水库进行保护，有计划地规划和建设新的水面，以确保战时就近消防用水或城市水网破坏后的应急水源。

4) 要加强危险物品的防护：禁止在城区内新建危险品工厂、仓库，有计划地将原有危险品工厂和仓库向郊外搬迁；对暂时不能外迁的，要制定好应急求援方案。

5) 要进一步加强防震防洪工作：积极做好地震预报工作和发生地震后的抢险救护方案。加强锦江和尧里河的防洪措施，进一步加固防洪堤坝，增加排渍泵站；对人防干道的主要排水口，设置防洪阀和机械排水体系。

6、加强对重点防护目标的保护

麻阳县委县政府等重点目标是我县政治、经济和军事价值的主体，要对其进行重点保护。平时要加强其环境建设，适时修订战时防护预案。战时要加强伪装，实施密集对空火力封锁和及时、重点地消除空袭后果，最大限度地减少损失和尽快恢复功能。

第二节  消防规划

一、现状概述

1、城市消防安全布局

一些原来远离城市或设在城市边缘的易燃易爆设施，由于城市建设的加快和建成区面积的不断扩大，现已经处于人口和建筑密集的城区内，且相当一部分与周围建(构)筑物的防火安全距离达不到国家有关消防技术规范的要求，是城市消防安全的严重隐患，一旦发生火灾将造成较大的人员伤亡和财产损失。一些加油站防火间距和设施达不到有关规范要求，对城市安全构成了一定威胁；此外，相当一部分企(事)业单位自行储油，形成点多面广的局面，造成了多处火灾隐患。

旧城区内除已改造地段外，其余为三、四级耐火等级的建筑，数量非常多，近几年还自发形成了一定面积的棚户区。上述地段建筑耐火等级低，相互毗邻成片，电气线路老化或设置不当，易形成较大面积火灾。

2、消防站布局

县城现状没有消防站。

3、 消防通道

麻阳县消防通道主要依靠城市道路网系统。近年来，麻阳县的道路建设取得了一定的成绩，对改善城市交通、确保消防通道畅通发挥了显著的作用。随着经济建设的发展以及城市规模的不断扩大，麻阳县的道路交通状况已不容乐观。从总体上看，道路设施建设滞后于城市发展和交通需要；中心城区用地布局以及人口、建筑及车辆的密集、使旧城区交通十分紧张，历史形成的旧城区道路用地、静态交通设施本来就十分薄弱，随着近年来的旧城改造，以及用地功能调整和土地区位级差的作用，使十分有限的旧城空间，交通矛盾日益突出。加之旧城区部分街巷狭窄，其中个别街巷路面宽度在4米以下，大型消防车通行十分困难，不能满足消防通道要求；现有街巷违章建筑、占道经营、占道停车等现象严重，不利于消防车辆通行施救；交通意识差，法制观念不强，管理手段落后；普遍存在旧城区内街巷狭窄、乱搭乱建、以街为市、乱停乱放、违章占道等现象，消防通道问题更为严重。消防通道存在的种种问题，直接影响消防车辆快速抵达火场，延误灭火时机。

二、规划依据

《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国消防法》、《城市规划编制办法》、《城市消防规划编制要点》、国务院《消防改革与发展纲要》、《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》、《城市消防站建设标准》以及其他有关国家标准和规范。

三、规划指导思想和原则

1、指导思想

1) 按照《消防改革与发展纲要》的要求，结合麻阳县的实际情况，科学合理的规划城市消防安全体系，以适应现代化城市防灾、救灾的需要，推动消防事业的发展，把城市火灾及其损失减少到最低限度，保障社会经济的发展和人民生命财产的安全。

2) 根据麻阳县总体规划所确定的城市性质、规模、用地布局结构和主要发展方向，规划与之相适应的消防安全体系，并能有效的指导实施。消防设施建设规划应具有全国先进水平，以适应预防和扑救各种重、特大火灾和抢险救灾的需要，提高城市综合抗御火灾的能力。

2、规划原则

1) 贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

2) 从实际出发，针对麻阳县的特点，结合现实。

3) 坚持规划远期与近期结合，全面规划与分步实施相结合，便于布局与重点防护相结合，科学性与可操作性相结合，使规划具有普遍的指导性和可操作性。

四、规划目标

近期按《消防改革与发展纲要》所提出的目标，逐步达到消防管理机制合理，消防法制基本健全，全民消防素质明显提高，城市消防基础设施基本配套完善，企事业单位消防条件明显改善，消防队伍装备良好，训练有素、战斗力强、保障有力，消防科技水平有较大提高，全社会抗灾整体能力增强，基本适应麻阳县经济建设发展要求的消防安全保障体系。

五、规划内容

1、城市消防安全布局

1) 城市规划建设用地消防分类

根据麻阳县城市用地性质和布局结构，以及火灾危险性和消防重点保卫的需要，将都市区用地划分为以下三类消防责任区，作为城市消防设施建设规划的依据之一。

甲类责任区：首脑机关集中地，商业中心区，重点文物建筑集中地区，高层建筑集中地区，化工、仓储单位集中区和易燃易爆建筑高度集中区，人口密集，街道狭窄地区及其它火灾危险性大的地区，包括：

a)旧城区；

b)火车站以及工业仓储区；

c) 县政府新址周边地区、行政办公集中地区；

d) 各组团商业中心区。

乙类责任区：科研单位、大专院校和其他火灾危险性较小的地区，包括：

a)一般居住区

b) 各生态公园

丙类责任区：建筑较分散及火灾危险性小的地区，包括城区内除甲乙两类责任区以外的城市建设用地。

2) 安全布局

消防安全布局是城市消防总体规划的重要部分，是贯彻消防工作“预防为主，防消结合”的方针的具体体现，也是决定城市消防整体环境重要因素，是落实江泽民主席对消防所作“隐患险于明火，防范重于救灾，责任重于泰山”的指示的重要手段，应该引起城市消防、规划、国土、市政等政府有关部门的高度重视。

在此规划中，重点对城市消防安全布局提出原则性意见，在具体实施过程中，根据城市发展的需要和实际情况，按规划逐步实施。

对现有易燃易爆单位所存在的问题，采取远近期治理相结合的方法，近期以控制规模或进行技术改造，转产转向为主，远期创造条件搬迁。对于严重危害城市消防安全的单位，近期要求限期就地改造或搬迁，消除不安全因素。

2、消防站布局

根据有关消防规定，当发生火灾时，城市消防站在接警后5分钟内应能达到责任区边缘，其最远距离一般不大于3.5公里；其次，根据城市用地性质的不同和消防分类的不同，每个消防站责任区面积为4~7平方公里。麻阳县消防站总体布局按照均衡布局，突出重点，按城市用地功能分区和用地结构以及城市建设用地消防分类，采用不同建站标准原则。

本规划按照《城市消防站建设标准》(1998、公安部)，消防站均为标准型普通消防站。

消防站责任区的划分，以主要道路、河流为界线，标准站责任区面积为5~6平方公里，规划共设标准站2个。

消防站规划一览表

| 序号 | 名 称 | 等级 | 用地面积 (公顷) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防一中队 | 二级 | 1.27 | 新建、兼作训练场地 |
| 2 | 消防二中队 | 二级 | 0.35 | 新建 |

3、消防通道

麻阳县消防通道规划以城市总体规划为依据，结合城市道路交通规划，在城市建设和旧城改造中，高度重视消防通道的规划建设，确保消防通道的通畅。针对麻阳县的现状，提出以下规划意见：

1) 从根本解决城市道路交通入手，加强交通设施建设和交通管理，逐步完善城市道路网，合理布置主次干路，提高道路网密度，减少城市交通阻塞，提高消防车通行能力。

2) 在新建小区的开发建设中，应合理规划小区内部道路系统，提高道路的建设标准，如通道间距不大于160米、道路宽度不小于4米、转弯半径不小于12米、净空不小于4 米、消防通道纵坡不大于7%等,满足消防通道要求，使小区内部消防通道建设不留后患。

3) 旧城改造应统一规划，成片改造，反对见缝插针，零散建设，应打通消防通道，改善消防条件。在旧城改造中，规划和建设项目审查时，应把打通消防通道作为一项重要内容严格把关。

4) 在城市规划建设中应将停车场、集贸市场等纳入统一规划，分期分批逐步实施。

5) 现状道路网T字型交叉路口多，瓶颈多，不能有效处理交通流。应尽快加以改善。

6) 在建设消防通道的同时，必须高度重视道路交通管理工作，坚决取谛占道经营、占道停车、乱停乱放等多种违章占道行为，确保消防通道的畅通，利于消防施救和安全疏散。

7) 道路设施不完善，妨碍了道路交通的通畅。交叉路口信号灯不全，应该设置地方也没有设置，导致交通混乱，道路标志和路面标记也不足，有标志也没有按章执行。为此，应加强上述设施的建设及管理，使标志明显，监控设施完善，保障交通的通畅。

第三节  防洪规划

一、现状简介

麻阳苗族自治县县城地处锦江和尧里河交汇处，由于防洪措施较差、易受洪水侵害，特别是老城区，地势较低。县城50年一遇的峰水位是151.18米(黄海高程)。

二、规划原则

1、防洪规划要根据城市总体规划，遵循国家有关规范、规程，服务于城市经济建设发展的需求。

2、应贯彻近期与远期相结合、以近期为重点的原则，防洪与排涝、防洪与城市建设、防洪设施与市政公用工程建设应密切配合，在确保防洪安全的前提下，兼顾使用单位和有关部门的要求，发挥防洪设施多功能作用，提高投资效益。

3、应与江河上、下游和左右岸流域防洪设施相协调，处理好城乡结合部不同防洪标准堤防的衔接。

4、注意保护自然环境，保持生态平衡，城市天然湖泊、洼地、水塘应予以保护，以调节城市气候，滞蓄城市径流，减免洪涝损失，美化城市环境。

5、应从实际出发，充分利用原有防洪、泄洪、蓄洪、排涝设施，有计划、有步骤地加以改造，使其逐步完善。

6、撇洪渠流量计算分别按城市建设用地和非城市建设用地采用相应的标准。

三、城市防洪等别和防洪标准

根据《城市防洪工程设计规范》及《防洪标准》的规定，根据麻阳具体情况，确定麻阳防洪标准为50年一遇洪水，近期按20年一遇标准。

四、防洪治涝工程规划

根据麻阳地形确定城市主体采用“围堤”防洪方案，利用自然地形和干支流河堤，结合河道整治(或裁弯)新修。

采用以电排为主，综合治涝的方案，尽可能利用撇洪渠高水高排，充分发挥内部湖塘、沟、港滞蓄涝水功能，对已建泵站更新、改造、配套，并适当新建泵站，以逐步达到规划治涝标准。

第十四章   近期建设规划

随着锦江大桥的建设，近期重点向锦江以东发展。江东的建设以盘瓠文化园为依托，建设麻阳行政中心。同时跳出旧城区发展城西新区，拉开城市向东发展的势头。另外旧城改造也是近期的一个重要工作。

随着城市的不断发展，各市政设施与环境卫生设施应配套并走在发展要求的前面。

近期建设项目一览表

| 项 目 |  |  | 建设性质 | 规 模 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 道路 交通设施 | 1 | 道路交通 |  |  |
|  | 1) | 民俗大道 | 新建 | 长3.8公里，宽32米 |
|  | 2） | 五一路 | 扩建、新建 | 长1.54公里（含锦江大桥），宽36米 |
|  | 3） | 富州大道 | 改造 | 长2.85公里，宽40米 |
|  | 4） | 车站路 | 改造 | 长0.40公里，宽20米 |
|  | 5） | 新城路（209国道改造） | 新建 | 长3.3公里，宽36米 |
|  | 6） | 代远大道 | 新建 | 长0.98公里，宽46米 |
|  | 7） | 沿河路 | 新建 | 长3.58公里，宽16米 |
|  | 8） | 民族路 | 新建 | 长1.05公里，宽20米 |
|  | 9） | 马南中路 | 新建 | 长0.73公里，宽24米 |
|  | 10） | 建设北路 | 改造 | 长1.0公里，宽30米 |
|  | 2 | 广场 |  |  |
|  | 11) | 火车站前广场 | 扩建 | 1.45公顷 |
|  | 12） | 福寿广场 | 新建 | 2.93公顷，休闲 |
|  | 13） | 市民广场 | 新建 | 5.12公顷 |
|  | 14） | 城西广场 | 新建 | 3.08公顷 |
|  | 3 | 对外交通 |  |  |
|  | 15） | 火车站候车楼 | 扩建 | 5000平方米 |
|  | 16） | 尧里汽车站 | 新建 | 1.21公顷 |
| 二、市政公用设施 | 1 | 给水 |  |  |
|  | 17） | 一水厂 | 续建 | 3万吨/日 |
|  | 2 | 防洪 |  |  |
|  | 18） | 锦江防洪堤 | 新建 | 按防洪标准建设 |
|  | 3 | 排水 |  |  |
|  | 19） | 尧里河污水管 | 新建 | 2.4公里 |
|  | 20） | 污水处理厂 | 新建 |  |
| 三、公共服务设施 | 21) | 文体活动中心 | 新建 | 与福寿广场结合，3000平方米 |
|  | 22） | 县委县政府大楼 | 新建 | 15000平方米 |
|  | 23） | 高村镇政府 | 新建 | 5000平方米 |
| 四、园林绿化 | 24） | 锦江风光带 | 新建 | 12.8公顷，休闲游乐，自然风景 |
|  | 25） | 盘瓠公园 | 新建 | 18.12公顷，民族风情 |
| 五、工业 | 26） | 北部工业区 | 新建 | 45公顷 |

第十五章  远景规划

为使麻阳的城市建设长期，稳定、快速的发展、远景规划以县城为重点，以绿色生态环境空间相环抱，合理选择规划城市的远景发展空间用地，城镇内外交通网络发展有序协调，创造可持续发展的城市。

县城2020年以后主要向西扩展用地，同时岩门镇成为县城一个组团发展。

远景规划县城人口达到13万人左右，建设用地14平方公里左右。

第十六章  实施规划的政策与措施

- 调整行政区划

将规划区范围全部划入县城行政区范围，在统一的行政辖区内统筹考虑社会经济发展与城市建设。

- 加大投入，加快规划编制

依据本规划尽早编制下一层次规划，在本规划确定的近期建设用地范围内开展法定图则的编制工作，确保总体规划得以深化和落实，同时根据城市建设发展的实际情况及本规划，滚动编制近期建设规划。

- 加强规划管理

在下一层次规划中，规划管理部门应会同土地管理部门将本规划划定的城市建设用地、村镇建设用地与非建设用地，进一步落实，以坐标的形式确定边界，未经法定程序批准，任何单位和个人不得以任何理由和藉口在非建设用地范围内进行城镇开发建设；在非建设用地范围内，严格划定各类保护用地的范围，并以法规或规章的形式明确其保护措施。

- 健全土地储备制度

完善政府主导型的土地储备制度，由政府垄断城市土地一级市场，树立经营城市的观念，规范土地投放方式，适当控制土地投放量。加强建设用地的收购储备，闲置地的收回储备，对于城市规划调整、企业外迁置换涉及的土地由政府统一调控。

- 强化基础设施引导

对重大基础设施项目实行规划专家委员会与政府联合审查制度，引导基础设施资金投放，使其尽量与城市近期发展建设一致，促进城市总体规划的实施。

- 建立城市规划公众参与机制

加强城市总体规划、规划管理法律和法规的宣传，提高全市人民的规划意识，增加规划的透明度，建立公众参与机制。总体规划实施情况要定期向社会公布，接受社会各界的监督。